## SPEC-752230DB_c
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-683_c | Leaseir MHR-230-Aesth-b | 1
Artículo | SPEC-666_c | DUAL-Aesth-Blend-b Handpiece | 1
Artículo | SPEC-232 | Dual HP Calibration Port | 1
Artículo | SPEC-880 | Leaseir MHR Xcell Console Shipping Crate | 1
Artículo | SPEC-279 | Textile cover | 1
Artículo | SPEC-845 | MHR Back foam | 1
Artículo | SPEC-846 | MHR Front foam | 1
Artículo | SPEC-847 | MHR Side foam | 2
Artículo | SPEC-848 | MHR L/R U-foam | 1
Artículo | SPEC-525 | Anti-tip label - TIP-N-TELL | 2
Artículo | SPEC-454 | Door Interlock NP2RX-BAG | 1
Artículo | SPEC-303 | IEC C19 Power Cord | 1
Artículo | SPEC-97 | MHR Handpiece hardcase + Foam | 1
Artículo | SPEC-753 | Operator goggles 750-1100 nm O.D7+ | 2
Artículo | SPEC-281 | PAT patient blinds | 1
Artículo | SPEC-873 | Document Briefcase | 1
Artículo | SPEC-615 | MHR-b Hanger port | 1
Artículo | KIT-1 | KIT EMBOLSADO PARA EMPAQUETADO DE EQUIPOS XCELL/XCELL COSMETIC 220V | 1
Artículo | SPEC-958 | Elastic rope coil length 150 m, diameter 2mm (meter a stock por mts) | 4.5
Artículo | SPEC-959 | Tensioner, black | 2
Artículo | SPEC-960 | Plastic cord terminal (tapanudos) | 2

## SPEC-752110DB_c
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-661_c | Leaseir MHR-110-Aesth-b | 1
Artículo | SPEC-666_c | DUAL-Aesth-Blend-b Handpiece | 1
Artículo | SPEC-232 | Dual HP Calibration Port | 1
Artículo | SPEC-880 | Leaseir MHR Xcell Console Shipping Crate | 1
Artículo | SPEC-279 | Textile cover | 1
Artículo | SPEC-845 | MHR Back foam | 1
Artículo | SPEC-846 | MHR Front foam | 1
Artículo | SPEC-847 | MHR Side foam | 2
Artículo | SPEC-848 | MHR L/R U-foam | 1
Artículo | SPEC-525 | Anti-tip label - TIP-N-TELL | 2
Artículo | SPEC-454 | Door Interlock NP2RX-BAG | 1
Artículo | SPEC-303 | IEC C19 Power Cord | 1
Artículo | SPEC-97 | MHR Handpiece hardcase + Foam | 1
Artículo | SPEC-753 | Operator goggles 750-1100 nm O.D7+ | 2
Artículo | SPEC-281 | PAT patient blinds | 1
Artículo | SPEC-873 | Document Briefcase | 1
Artículo | SPEC-615 | MHR-b Hanger port | 1
Artículo | KIT-2 | KIT EMBOLSADO PARA EMPAQUETADO DE EQUIPOS XCELL/XCELL COSMETIC 110V | 1
Artículo | SPEC-958 | Elastic rope coil length 150 m, diameter 2mm (meter a stock por mts) | 4.5
Artículo | SPEC-959 | Tensioner, black | 2
Artículo | SPEC-960 | Plastic cord terminal (tapanudos) | 2

## SPEC-754DB_c
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-666_c | DUAL-Aesth-Blend-b Handpiece | 1
Artículo | SPEC-232 | Dual HP Calibration Port | 1
Artículo | SPEC-97 | MHR Handpiece hardcase + Foam | 1
Artículo | SPEC-753 | Operator goggles 750-1100 nm O.D7+ | 2
Artículo | SPEC-281 | PAT patient blinds | 1
Artículo | SPEC-1514 | Lanyard Dual Blend | 1
Artículo | SPEC-368 | Multimec 1PS-06 | 1
Artículo | SPEC-813 | Plastic Zip Bag, 8x12 cm | 1
Artículo | SPEC-873 | Document Briefcase | 1
Artículo | SPEC-822 | Sontara Multipurpose EC Wipe, Optical paper, 30x38 cm sheets | 1
Artículo | SPEC-811 | Allen Wrench 1.5mm | 1

## SPEC-666_c
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-117 | HP sticker plate | 1
Artículo | SPEC-154 | PCBA MHR-b HP Main | 1
Artículo | SPEC-167 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M3 x 0.5 mm Thread, 6 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-271 | Flat washer, ISO 7092, M4, 4.300 mm ID, 8 mm OD | 2
Artículo | SPEC-275 | Socket Head Screw, ISO 4762 M3 x 0.5 mm Thread, 12 mm Long, 18-8 SS | 4
Artículo | SPEC-1514 | Lanyard Dual Blend | 1
Artículo | SPEC-289 | HP sticker cover | 1
Artículo | SPEC-318 | CA MODULAR IR SENSOR | 1
Artículo | SPEC-322 | Socket Head Screw, ISO 4762 M3 x 0.5 mm Thread, 8 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-323 | Hex Nut, DIN 934, M3 x 0.5 mm Thread, Zinc-Plated, Class 8 | 1
Artículo | SPEC-328 | RS PRO Insulated Ring Terminal, M4 Stud Size, 2.5mm² to 6mm² Wire Size, Yellow | 2
Artículo | SPEC-342 | Plain Washer, ISO 7089, M5, 5.3 mm ID, 10 mm OD, SS | 4
Artículo | SPEC-354_c | Sensors 20Bs | 1
Artículo | SPEC-362 | MHR-b R cover + Hanger | 1
Artículo | SPEC-366 | b HP trigger in mount | 1
Artículo | SPEC-418 | Clear tube, OD.4mm, ID.2,5mm, 25mts - 1025U04R08 | 0.1
Artículo | SPEC-441 | Fitting M5 4mm 90 - 3169 04 19 | 2
Artículo | SPEC-451 | Pan Head Screws, M4 x 0.70 mm Thread, 8mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-50 | MHR-b HP Cover L | 1
Artículo | SPEC-553 | Grower washer, M4, 4.4 mm ID, 7 mm OD, SS | 2
Artículo | SPEC-560 | Slotted Countersunk Head Screws, M3, Thread 10mm long, Nylon | 4
Artículo | SPEC-569 | Cable Tie | 4
Artículo | SPEC-594_c | MHR-b Umbilical Xcell | 1
Artículo | SPEC-696 | DUAL-Aesth-BLEND-b Yellow Label | 1
Artículo | SPEC-718 | HP Seal Blend | 1
Artículo | SPEC-83 | Lasermet AP-32x16 | 1
Artículo | SPEC-857_c | DUAL-BLEND-b Laserhead, capillary | 1
Artículo | SPEC-881 | Push-in fitting Ø4mm x M5, Straight, Cylindrical, Male | 2
Artículo | SPEC-884 | M3x30 Cheese Slotted Nylon M/Screw | 1

## SPEC-857_c
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-909 | Monocrom Laser Diode, 20 bars, 808-940-1060nm, 180A, 4000W | 1
Artículo | SPEC-738 | Dual 12x14 Prism | 1
Artículo | SPEC-807 | Translucent silicone Flat Seal, OD 46,1mm , ID 32,20 mm | 1
Artículo | SPEC-442 | O ring 2x1 | 4
Artículo | SPEC-443 | O ring 33x1.5 | 1
Artículo | SPEC-624 | Socket Head Screw, ISO 4762, M2x0.4 mm Thread, 6 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-841 | Dual-b, capillary welded | 1
Artículo | SPEC-573 | Dual-b Window | 1
Artículo | SPEC-21 | Dual-b Frame | 1
Artículo | SPEC-572 | Dual-b sleeve | 1
Artículo | SPEC-353 | Dual insulator | 1