## SPEC-664
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-102 | Black Nylon Snap Rivet, 4mm - 255-9992 | 10
Artículo | SPEC-1026 | 231-310/026-000 [FEMALE TERM BLOCK PLUG 10POS 5.08MM] | 1
Artículo | SPEC-104 | Water pump | 1
Artículo | SPEC-1064 | 1025U06R08 [Legris clear tube, OD:6mm, ID:4mm] | 2.5
Artículo | SPEC-1065 | 1025U06R08 [Legris clear tube, OD:8mm, ID:5.5mm] | 0.5
Artículo | SPEC-108 | Connector x4 Hinged Frame - 09 14 016 0303 | 1
Artículo | SPEC-1081 | PTS-0632 [DS SERIAL COVER] | 1
Artículo | SPEC-1082 | DS DATA LABEL | 1
Artículo | SPEC-1084 | 300-13-153 [DPST, On-Off Rocker Switch Panel Mount] | 1
Artículo | SPEC-1086 | PTS-1032 [DS FRONT COVER MOUNT R] | 1
Artículo | SPEC-1087 | PTS-1037 [DS FRONT COVER MOUNT L] | 1
Artículo | SPEC-1088 | PTS-1031 [DS MAIN MOUNT] | 1
Artículo | SPEC-1089 | PTS-0232 [DS SCREEN MOUNT] | 1
Artículo | SPEC-1090 | PTS-0184 [DS POLE] | 2
Artículo | SPEC-1091 | PTS-0182 [DS TOP TRAY] | 1
Artículo | SPEC-1092 | PTS-1277 [DS PS MOUNT] | 1
Artículo | SPEC-1093 | PTS-0899 [DS COPPER STRIP] | 1
Artículo | SPEC-1094 | PTS-0340 [DS CONNECTOR BOX] | 1
Artículo | SPEC-1095 | PTS-1217 [DS-B PUMP MOUNT] | 1
Artículo | SPEC-1096 | PTS-1218 [MHR DS-B INSULATOR SPACER] | 4
Artículo | SPEC-1097 | PTS-1279 [DS-B INSULATOR] | 1
Artículo | SPEC-1098 | TDEX6015/TH12G [DS Heatsink fan, 0.5K/W, 60 x 60 x 47mm] | 1
Artículo | SPEC-1099 | 43020-0400 [Micro-Fit 3.0 Male Connector Housing, 3mm Pitch, 4 Way, 2 Row] | 1
Artículo | SPEC-1133 | 21KBTF06DPXGR [DS CHILLER FEMALE RECTUS FITTING, RED, Tube ID 6mm] | 1
Artículo | SPEC-1134 | 21SBTF06DPXR [DS CHILLER MALE RECTUS FITTING, RED, Tube ID 6mm] | 1
Artículo | SPEC-1135 | 21SBTF06DPXB [DS CHILLER MALE RECTUS FITTING, BLUE, Tube ID 6mm] | 1
Artículo | SPEC-1136 | 21SBTF06DPXGB [DS CHILLER FEMALE RECTUS FITTING, BLUE, Tube ID 6mm] | 1
Artículo | SPEC-1147 | MHR/DS QR LABEL | 1
Artículo | SPEC-116 | MIO-2263E-S3A1E | 1
Artículo | SPEC-1185 | LSR0952X0022 [MHR-A PBA MAIN BOARD] | 1
Artículo | SPEC-1203 | PTS-0936 [DS-b back Cover] | 1
Artículo | SPEC-1207 | PTS-0541 [MHR DS FOAM BASE BLIND] | 1
Artículo | SPEC-1208 | PTS-0543 [MHR DS FOAM BASE CUT] | 1
Artículo | SPEC-1209 | PTS-0542 [MHR DS FOAM TOP] | 2
Artículo | SPEC-1210 | PTS-0544 [MHR DS FOAM WEDGE] | 1
Artículo | SPEC-1212 | PTS-0628 [DS QUICK CON COVER] | 1
Artículo | SPEC-1218 | 3180 08 00 [Y Tube-to-Tube Adaptor, Push In 8 mm] | 2
Artículo | SPEC-1225 | FTS-0647 [MHR-DS FRONT COVER] | 1
Artículo | SPEC-123 | Locknut, ISO 10511 - M5 x 0.8 mm Thread, 5 mm High | 3
Artículo | SPEC-124 | Hex countersunk head screw, ISO 10642 M5 x 0.8 mm Thread, 16 mm Long | 2
Artículo | SPEC-1255 | 91292A149 [[ISO 4762 M8 x 1.25 mm Thread, 30 mm Long]] | 2
Artículo | SPEC-1260 | 913-1049 [Jack Connector 6.35 mm Panel Mount Stereo Socket, 3Pole 5A] | 1
Artículo | SPEC-1264 | PFX530 [Fixed rubber foot, diameter 19 mm, screws M5 x 30 mm] | 4
Artículo | SPEC-1267 | 97467A693 [M8 x 1.25 Rivet Nut 18-8 SS] | 2
Artículo | SPEC-1268 | PTS-0701 [MHR-DS PLATFORM HO HANGER PORT] | 1
Artículo | SPEC-127 | Locknut, ISO 10511 - M4 x 0.7 mm Thread, 5 mm High | 13
Artículo | SPEC-130 | Rivet nut, M4 x 0.70, 18-8 SS | 6
Artículo | SPEC-132 | Socket head cap screw, ISO 4762 M4 x 0.7 mm Thread, 10 mm Long | 11
Artículo | SPEC-140 | Fitting Bulkhead 8-8 - 3116 08 00 | 2
Artículo | SPEC-1415 | Caliport Go Ring | 1
Artículo | SPEC-1419 | CAD14ES [MHR DS Flightcase box] | 1
Artículo | SPEC-148 | PCBA MHR-b Capcharger | 1
Artículo | SPEC-151 | PCB Control Board | 1
Artículo | SPEC-161 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M4 x 0.7 mm Thread, 16 mm Long, SS | 10
Artículo | SPEC-161 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M4 x 0.7 mm Thread, 16 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-170 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M4 x 0.7 mm Thread, 12 mm Long | 8
Artículo | SPEC-172 | Hex Socket Countersunk Head Screw,ISO 10642, M3 x 0.5 mm Thread, 5 mm Long,SS | 6
Artículo | SPEC-180 | Fitting Elbow 1/8 to 8mm - 3199 08 10 | 1
Artículo | SPEC-182 | Fitting Union 8-6mm - 3182 08 00 | 2
Artículo | SPEC-184 | Fitting Union 6-8 mm - 3106 06 08 | 1
Artículo | SPEC-187 | Push in fitting RL31 Ø 6 1/8 - 2L31008 | 3
Artículo | SPEC-188 | Fitting Y tube 6mm - 3140 06 00 | 2
Artículo | SPEC-194 | Socket Head Screw, ISO 4762, M3 x 0.5 mm Thread, 10 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-195 | Locknut, DIN 985, M3 x 0.5 mm Thread, 4 mm High | 14
Artículo | SPEC-202 | Shunt 30A-60mV | 1
Artículo | SPEC-214 | Fuse 10A 250VAC - 0034.3127 | 2
Artículo | SPEC-217 | M-F Hex Standoff Spacers, M3-05-5-2, 5mm, 5mm Long, M3, Brass | 6
Artículo | SPEC-222 | Fuse plate 230 | 1
Artículo | SPEC-252 | Solenoid Valve - RSC-1 | 1
Artículo | SPEC-256 | Stop switch EAO - 51-259.025 | 1
Artículo | SPEC-271 | Flat washer, ISO 7092, M4, 4.300 mm ID, 8 mm OD | 2
Artículo | SPEC-295 | Socket Head Screw, ISO 4762 M5 x 0.8 mm Thread, 10 mm Long, SS | 11
Artículo | SPEC-3 | LNR Capacitor Enclosure | 1
Artículo | SPEC-321 | Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M3 x 0.5 mm Thread, 8 mm Long, SS | 10
Artículo | SPEC-322 | Socket Head Screw, ISO 4762 M3 x 0.5 mm Thread, 8 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-342 | Plain Washer, ISO 7089, M5, 5.3 mm ID, 10 mm OD, SS | 4
Artículo | SPEC-423 | Pneumatic male fitting Ø4 - Harting 09 14 000 6153 | 4
Artículo | SPEC-424 | Harting 8 signal female - 09 14 008 2734 | 1
Artículo | SPEC-438 | Fuse socket 5x20mm - Littelfuse Inc.- 82000000005 | 2
Artículo | SPEC-449 | Socket Head Screw, ISO 4762 M4 x 0.7 mm Thread, 8 mm Long, SS | 6
Artículo | SPEC-454 | Door Interlock NP2RX-BAG | 1
Artículo | SPEC-455 | Pneumatic x3 Body - Harting 09 14 003 4501 | 2
Artículo | SPEC-456 | Han Modular x2 40A - HARTING 09 14 002 2701 | 1
Artículo | SPEC-473 | PCB Lambda relay | 1
Artículo | SPEC-5 | b Mosfet Heat Spreader | 1
Artículo | SPEC-525 | Anti-tip label - TIP-N-TELL | 2
Artículo | SPEC-528 | Insulation pipe - XG-06X006 | 2.5
Artículo | SPEC-543 | x4 Conn Cons Cover | 1
Artículo | SPEC-553 | Grower washer, M4, 4.4 mm ID, 7 mm OD, SS | 8
Artículo | SPEC-569 | 3.5x200mm Cable Tie | 8
Artículo | SPEC-588 | M-F Hex Standoff Spacer, M3, 5mm Hex size, 10mm Long ,8 mm Thread size, Brass | 6
Artículo | SPEC-591 | Bolt Protection Cap, M8, Distance Across Flats 12.8 mm, LDPE | 2
Artículo | SPEC-592 | Tight-Grip External-Tooth Lock Washer,M4,DIN 6798, 4.3 mm ID, 8 mm OD,SS] | 12
Artículo | SPEC-593 | Touchscreen gasket | 1.5
Artículo | SPEC-601 | Plain Washer, ISO 7089, M3, 3.2mm ID, 7 mm OD, SS | 8
Artículo | SPEC-606 | Countersunk Washer, 5.3 mm ID, 16 mm OD, SS | 6
Artículo | SPEC-616 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M5 x 0.8 mm Thread, 10 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-660 | Advantech -SQF-SHMM2-64G-S9C | 1
Artículo | SPEC-70 | CPU Heatsink | 1
Artículo | SPEC-715 | RJ 45 Panel Mount Connector , female-female, Cat6 | 1
Artículo | SPEC-771 | Oversized Washer, DIN 9021, M5, 5.3 mm ID, 15 mm OD, SS | 2
Artículo | SPEC-776 | IEC Appliance Inlet C20 with Filter | 1
Artículo | SPEC-783 | 4G SO-DDR3-1600 RAM Memory | 1
Artículo | SPEC-808 | 18-8 Stainless Steel Hex Drive Countersunk Head Screw, M4 x 10mm long , DIN 7991 | 6
Artículo | SPEC-832 | Plain Stainless Steel Hex Socket Grub Screw , DIN 916, M5 x 0.8 mm Thread x 12mm Long | 4
Artículo | SPEC-872 | 2.5x100mm Cable Tie | 8
Artículo | SPEC-891 | Cap for 5x20mm fuse holder | 2
Artículo | SPEC-95 | Capacitor - LNR1H684MSE | 1
Artículo | SPEC-98 | Power Supply - Vega Lite 750 | 1
Artículo | SPEC-99 | Touchscreen - IDK-1115R-50XGA1 | 1
Artículo | SPEC-999 | S286A-2 [AHR Keyswitch] | 1

## SPEC-681
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-100 | Wheel | 4
Artículo | SPEC-1037 | 8388395 [CE Splice Connector, Insulated 12-10 AWG, 2.5-6 mm²] | 2
Artículo | SPEC-1060 | 0218008.HXP [Fuse, Cartridge, 8 A, 250 V, 5mm x 20mm] | 2
Artículo | SPEC-1069 | PTS-1209 [DS AC CHILLER X BASE 1] | 1
Artículo | SPEC-1070 | PTS-1212 [DS AC CHILLER X BASE 2] | 1
Artículo | SPEC-1071 | PTS-1195 [DS AC CHILLER TOP TRAY] | 1
Artículo | SPEC-1072 | PTS-1198 [DS AC CHILLER TOP COVER] | 1
Artículo | SPEC-1073 | [DS DEEP SCREW-ON FLUSH HANDLE, BLACK] | 2
Artículo | SPEC-1074 | PTS-1283 [EBM DS CHILLER MOUNT] | 1
Artículo | SPEC-1075 | PTS-1202 [DS AC CHILLER X BASE SPACER SQUARED] | 1
Artículo | SPEC-1076 | PTS-1193 [DS AC CHILLER PVC MOUNT] | 1
Artículo | SPEC-1077 | PTS-1192 [DS AC CHILLER COVER BASE] | 1
Artículo | SPEC-1078 | PTS-1200 [DS AC CHILLER COVER BACK] | 1
Artículo | SPEC-1079 | W2E142-BB01-01 [DS Axial fan,172x150x38mm] | 1
Artículo | SPEC-1080 | 303-91-166 [Steel Finger Guard for 172mm Fan] | 1
Artículo | SPEC-1083 | DS SMALL VINYL | 1
Artículo | SPEC-1084 | 300-13-153 [DPST, On-Off Rocker Switch Panel Mount] | 1
Artículo | SPEC-1099 | 43020-0400 [Micro-Fit 3.0 Male Connector Housing, 3mm Pitch, 4 Way, 2 Row] | 1
Artículo | SPEC-1100 | PTS-1208 [DS AC CHILLER COVER FRONT] | 1
Artículo | SPEC-1101 | PTS-1203 [DS AC CHILLER X BASE SPACER DISC] | 4
Artículo | SPEC-1206 | 5130.0201 [16 IEC Appliance Inlet C20 with Filter] | 1
Artículo | SPEC-127 | Locknut, ISO 10511 - M4 x 0.7 mm Thread, 5 mm High | 2
Artículo | SPEC-139 | Suction Al tube | 1
Artículo | SPEC-1390 | 022610 90 [Rounded head screw, DIN 603 A2/70, M10x90, SS] | 4
Artículo | SPEC-140 | Fitting Bulkhead 8-8 - 3116 08 00 | 4
Artículo | SPEC-1414 | MHR DS Painted Crate Mount | 1
Artículo | SPEC-146 | Hailea - HC500A - 110V | 1
Artículo | SPEC-161 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M4 x 0.7 mm Thread, 16 mm Long, SS | 8
Artículo | SPEC-184 | Fitting Union 6-8 mm - 3106 06 08 | 2
Artículo | SPEC-188 | Fitting Y tube 6mm - 3140 06 00 | 1
Artículo | SPEC-195 | Locknut, DIN 985, M3 x 0.5 mm Thread, 4 mm High | 8
Artículo | SPEC-1255 | 91292A149 [[ISO 4762 M8 x 1.25 mm Thread, 30 mm Long]] | 3
Artículo | SPEC-406 | Blue tube OD.8mm, ID.5.5mm, 25mts - 1025U08 04 | 0.8
Artículo | SPEC-407 | Blue tube OD.6mm, ID.4mm, 25mts - 1025U06 04 | 1
Artículo | SPEC-438 | Fuse socket 5x20mm - Littelfuse Inc.- 82000000005 | 2
Artículo | SPEC-514 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M3 x 0.5 mm Thread, 10 mm Long, SS | 8
Artículo | SPEC-516 | Prevailing torque High Nut, M10 x 1.5 mm Thread, Class 8, Zinc-Plated Steel | 4
Artículo | SPEC-582 | Plain Washer, ISO 7089, M10, 10.5 mm ID, 20 mm OD, SS | 4
Artículo | SPEC-584 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M6 x 1 mm Thread, 40 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-653 | Legris 3181_06_19 Fitting Round Body M5-6mm | 5
Artículo | SPEC-768 | INSULATION FOAM TAPE 50mmx3mmx15m (meter a stock por mts) | 0.5
Artículo | SPEC-796 | Cap 1 tube-b | 1
Artículo | SPEC-798 | Cap 4 tubes-b | 1
Artículo | SPEC-891 | Cap for 5x20mm fuse holder | 2
Artículo | SPEC-94 | Coolant filter - RTF2004 | 1
Artículo | SPEC-994 | 902-978 [Thermostat IDNext 902-978] | 1
Artículo | SPEC-775 | EPDM adhesive sheet 12x12x3mm | 1
Artículo | SPEC-1438 | Conector 43020-0410 [Micro-Fit 3.0 Plug Housing, Dual Row, 4 Circuits, UL 94V-2, Panel Mount Ears, Glow-Wire Capable, Black] | 1
Artículo | SPEC-334 | ANTIFREEZE CC-30 [COOLANT-ANTIFREEZE CC 30%] | 2.5

## SPEC-1495
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-664 | Leaseir MHR-DS-Aesth-B Console | 1
Artículo | SPEC-1394 | Leaseir Single Aesthetic Handpiece | 1
Artículo | SPEC-681 | MHR DS 110V Chiller Cart | 1
Artículo | SPEC-880 | Leaseir MHR Xcell Console Shipping Crate | 1
Artículo | SPEC-846 | MHR Front foam | 1
Artículo | SPEC-845 | MHR Back foam | 1
Artículo | SPEC-847 | MHR Side foam | 2
Artículo | SPEC-848 | MHR L/R U-foam | 1
Artículo | SPEC-525 | Anti-tip label - TIP-N-TELL | 2
Artículo | SPEC-303 | IEC C19 Power Cord - Europa | 2
Artículo | SPEC-97 | MHR Handpiece hardcase + Foam | 1
Artículo | SPEC-280 | Operator goggles - ATD #52 780-830nm O.D6+ | 2
Artículo | SPEC-281 | PAT patient blinds | 1
Artículo | SPEC-40 | Painted MHR-b Hanger port mount | 1
Artículo | SPEC-33 | Hanger Port L | 1
Artículo | SPEC-34 | MHR-b Umbilical support | 1
Artículo | SPEC-616 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M5 x 0.8 mm Thread, 10 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-214 | Fuse 10A 250VAC - 0034.3127 | 2
Artículo | SPEC-869 | Polyamide M4 tooth knob BOESTR78104H | 2
Artículo | SPEC-871 | Flat Tip Screw, ISO 4026, DIN 913, M4 x 0.7 mm Thread, 10 mm Long, SS | 1
Artículo | SPEC-282 | YAXINY 002192 LANYARD | 1
Artículo | SPEC-812 | Allen Wrench 2.5mm | 1
Artículo | SPEC-368 | Multimec 1PS-06 | 1
Artículo | SPEC-813 | Plastic Zip Bag, 8x12 cm | 1
Artículo | SPEC-814 | Plastic Zip Bag, 16 x 25 cm | 1
Artículo | SPEC-822 | Sontara Multipurpose EC Wipe, Optical paper, 30x38 cm sheets (400 hojas por rollo) | 1
Artículo | SPEC-1110 | 93805A256 [Threaded Rod, DIN 976, M4 x 0.7 mm Thread Size, 16 mm Long, SS] | 2
Artículo | SPEC-26 | Hanger port Spacer | 1
Artículo | SPEC-937 | MHR-b Umbilical strain relief support | 1

## SPEC-1496
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-664 | Leaseir MHR-DS-Aesth-B Console | 1
Artículo | SPEC-1394 | Leaseir Single Aesthetic Handpiece | 1
Artículo | SPEC-1313 | MHR DS 230V Chiller Cart | 1
Artículo | SPEC-880 | Leaseir MHR Xcell Console Shipping Crate | 1
Artículo | SPEC-846 | MHR Front foam | 1
Artículo | SPEC-845 | MHR Back foam | 1
Artículo | SPEC-847 | MHR Side foam | 2
Artículo | SPEC-848 | MHR L/R U-foam | 1
Artículo | SPEC-525 | Anti-tip label - TIP-N-TELL | 2
Artículo | SPEC-303 | IEC C19 Power Cord - Europa | 2
Artículo | SPEC-97 | MHR Handpiece hardcase + Foam | 1
Artículo | SPEC-280 | Operator goggles - ATD #52 780-830nm O.D6+ | 2
Artículo | SPEC-281 | PAT patient blinds | 1
Artículo | SPEC-40 | Painted MHR-b Hanger port mount | 1
Artículo | SPEC-33 | Hanger Port L | 1
Artículo | SPEC-34 | MHR-b Umbilical support | 1
Artículo | SPEC-616 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M5 x 0.8 mm Thread, 10 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-214 | Fuse 10A 250VAC - 0034.3127 | 2
Artículo | SPEC-869 | Polyamide M4 tooth knob BOESTR78104H | 2
Artículo | SPEC-871 | Flat Tip Screw, ISO 4026, DIN 913, M4 x 0.7 mm Thread, 10 mm Long, SS | 1
Artículo | SPEC-282 | YAXINY 002192 LANYARD | 1
Artículo | SPEC-812 | Allen Wrench 2.5mm | 1
Artículo | SPEC-368 | Multimec 1PS-06 | 1
Artículo | SPEC-813 | Plastic Zip Bag, 8x12 cm | 1
Artículo | SPEC-814 | Plastic Zip Bag, 16 x 25 cm | 1
Artículo | SPEC-822 | Sontara Multipurpose EC Wipe, Optical paper, 30x38 cm sheets (400 hojas por rollo) | 1
Artículo | SPEC-1110 | 93805A256 [Threaded Rod, DIN 976, M4 x 0.7 mm Thread Size, 16 mm Long, SS] | 2
Artículo | SPEC-26 | Hanger port Spacer | 1
Artículo | SPEC-937 | MHR-b Umbilical strain relief support | 1

## SPEC-1497
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-664 | Leaseir MHR-DS-Aesth-B Console | 1
Artículo | SPEC-1395 | Leaseir Dual Aesthetic Handpiece | 1
Artículo | SPEC-681 | MHR DS 110V Chiller Cart | 1
Artículo | SPEC-880 | Leaseir MHR Xcell Console Shipping Crate | 1
Artículo | SPEC-846 | MHR Front foam | 1
Artículo | SPEC-845 | MHR Back foam | 1
Artículo | SPEC-847 | MHR Side foam | 2
Artículo | SPEC-848 | MHR L/R U-foam | 1
Artículo | SPEC-525 | Anti-tip label - TIP-N-TELL | 2
Artículo | SPEC-303 | IEC C19 Power Cord - Europa | 2
Artículo | SPEC-97 | MHR Handpiece hardcase + Foam | 1
Artículo | SPEC-280 | Operator goggles - ATD #52 780-830nm O.D6+ | 2
Artículo | SPEC-281 | PAT patient blinds | 1
Artículo | SPEC-40 | Painted MHR-b Hanger port mount | 1
Artículo | SPEC-33 | Hanger Port L | 1
Artículo | SPEC-34 | MHR-b Umbilical support | 1
Artículo | SPEC-616 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M5 x 0.8 mm Thread, 10 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-214 | Fuse 10A 250VAC - 0034.3127 | 2
Artículo | SPEC-869 | Polyamide M4 tooth knob BOESTR78104H | 2
Artículo | SPEC-871 | Flat Tip Screw, ISO 4026, DIN 913, M4 x 0.7 mm Thread, 10 mm Long, SS | 1
Artículo | SPEC-282 | YAXINY 002192 LANYARD | 1
Artículo | SPEC-812 | Allen Wrench 2.5mm | 1
Artículo | SPEC-368 | Multimec 1PS-06 | 1
Artículo | SPEC-813 | Plastic Zip Bag, 8x12 cm | 1
Artículo | SPEC-814 | Plastic Zip Bag, 16 x 25 cm | 1
Artículo | SPEC-822 | Sontara Multipurpose EC Wipe, Optical paper, 30x38 cm sheets (400 hojas por rollo) | 1
Artículo | SPEC-1110 | 93805A256 [Threaded Rod, DIN 976, M4 x 0.7 mm Thread Size, 16 mm Long, SS] | 2
Artículo | SPEC-26 | Hanger port Spacer | 1
Artículo | SPEC-937 | MHR-b Umbilical strain relief support | 1

## SPEC-1498
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-664 | Leaseir MHR-DS-Aesth-B Console | 1
Artículo | SPEC-1395 | Leaseir Dual Aesthetic Handpiece | 1
Artículo | SPEC-1313 | MHR DS 230V Chiller Cart | 1
Artículo | SPEC-880 | Leaseir MHR Xcell Console Shipping Crate | 1
Artículo | SPEC-846 | MHR Front foam | 1
Artículo | SPEC-845 | MHR Back foam | 1
Artículo | SPEC-847 | MHR Side foam | 2
Artículo | SPEC-848 | MHR L/R U-foam | 1
Artículo | SPEC-525 | Anti-tip label - TIP-N-TELL | 2
Artículo | SPEC-303 | IEC C19 Power Cord - Europa | 2
Artículo | SPEC-97 | MHR Handpiece hardcase + Foam | 1
Artículo | SPEC-280 | Operator goggles - ATD #52 780-830nm O.D6+ | 2
Artículo | SPEC-281 | PAT patient blinds | 1
Artículo | SPEC-40 | Painted MHR-b Hanger port mount | 1
Artículo | SPEC-33 | Hanger Port L | 1
Artículo | SPEC-34 | MHR-b Umbilical support | 1
Artículo | SPEC-616 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M5 x 0.8 mm Thread, 10 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-214 | Fuse 10A 250VAC - 0034.3127 | 2
Artículo | SPEC-869 | Polyamide M4 tooth knob BOESTR78104H | 2
Artículo | SPEC-871 | Flat Tip Screw, ISO 4026, DIN 913, M4 x 0.7 mm Thread, 10 mm Long, SS | 1
Artículo | SPEC-282 | YAXINY 002192 LANYARD | 1
Artículo | SPEC-812 | Allen Wrench 2.5mm | 1
Artículo | SPEC-368 | Multimec 1PS-06 | 1
Artículo | SPEC-813 | Plastic Zip Bag, 8x12 cm | 1
Artículo | SPEC-814 | Plastic Zip Bag, 16 x 25 cm | 1
Artículo | SPEC-822 | Sontara Multipurpose EC Wipe, Optical paper, 30x38 cm sheets (400 hojas por rollo) | 1
Artículo | SPEC-1110 | 93805A256 [Threaded Rod, DIN 976, M4 x 0.7 mm Thread Size, 16 mm Long, SS] | 2
Artículo | SPEC-26 | Hanger port Spacer | 1
Artículo | SPEC-937 | MHR-b Umbilical strain relief support | 1

## SPEC-1499
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-664 | Leaseir MHR-DS-Aesth-B Console | 1
Artículo | SPEC-1396 | Leaseir Quad Aesthetic Handpiece | 1
Artículo | SPEC-681 | MHR DS 110V Chiller Cart | 1
Artículo | SPEC-880 | Leaseir MHR Xcell Console Shipping Crate | 1
Artículo | SPEC-846 | MHR Front foam | 1
Artículo | SPEC-845 | MHR Back foam | 1
Artículo | SPEC-847 | MHR Side foam | 2
Artículo | SPEC-848 | MHR L/R U-foam | 1
Artículo | SPEC-525 | Anti-tip label - TIP-N-TELL | 2
Artículo | SPEC-303 | IEC C19 Power Cord - Europa | 2
Artículo | SPEC-97 | MHR Handpiece hardcase + Foam | 1
Artículo | SPEC-280 | Operator goggles - ATD #52 780-830nm O.D6+ | 2
Artículo | SPEC-281 | PAT patient blinds | 1
Artículo | SPEC-40 | Painted MHR-b Hanger port mount | 1
Artículo | SPEC-33 | Hanger Port L | 1
Artículo | SPEC-34 | MHR-b Umbilical support | 1
Artículo | SPEC-616 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M5 x 0.8 mm Thread, 10 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-214 | Fuse 10A 250VAC - 0034.3127 | 2
Artículo | SPEC-869 | Polyamide M4 tooth knob BOESTR78104H | 2
Artículo | SPEC-871 | Flat Tip Screw, ISO 4026, DIN 913, M4 x 0.7 mm Thread, 10 mm Long, SS | 1
Artículo | SPEC-282 | YAXINY 002192 LANYARD | 1
Artículo | SPEC-812 | Allen Wrench 2.5mm | 1
Artículo | SPEC-368 | Multimec 1PS-06 | 1
Artículo | SPEC-813 | Plastic Zip Bag, 8x12 cm | 1
Artículo | SPEC-814 | Plastic Zip Bag, 16 x 25 cm | 1
Artículo | SPEC-822 | Sontara Multipurpose EC Wipe, Optical paper, 30x38 cm sheets (400 hojas por rollo) | 1
Artículo | SPEC-1110 | 93805A256 [Threaded Rod, DIN 976, M4 x 0.7 mm Thread Size, 16 mm Long, SS] | 2
Artículo | SPEC-26 | Hanger port Spacer | 1
Artículo | SPEC-937 | MHR-b Umbilical strain relief support | 1

## SPEC-1500
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-664 | Leaseir MHR-DS-Aesth-B Console | 1
Artículo | SPEC-1396 | Leaseir Quad Aesthetic Handpiece | 1
Artículo | SPEC-1313 | MHR DS 230V Chiller Cart | 1
Artículo | SPEC-880 | Leaseir MHR Xcell Console Shipping Crate | 1
Artículo | SPEC-846 | MHR Front foam | 1
Artículo | SPEC-845 | MHR Back foam | 1
Artículo | SPEC-847 | MHR Side foam | 2
Artículo | SPEC-848 | MHR L/R U-foam | 1
Artículo | SPEC-525 | Anti-tip label - TIP-N-TELL | 2
Artículo | SPEC-303 | IEC C19 Power Cord - Europa | 2
Artículo | SPEC-97 | MHR Handpiece hardcase + Foam | 1
Artículo | SPEC-280 | Operator goggles - ATD #52 780-830nm O.D6+ | 2
Artículo | SPEC-281 | PAT patient blinds | 1
Artículo | SPEC-40 | Painted MHR-b Hanger port mount | 1
Artículo | SPEC-33 | Hanger Port L | 1
Artículo | SPEC-34 | MHR-b Umbilical support | 1
Artículo | SPEC-616 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M5 x 0.8 mm Thread, 10 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-214 | Fuse 10A 250VAC - 0034.3127 | 2
Artículo | SPEC-869 | Polyamide M4 tooth knob BOESTR78104H | 2
Artículo | SPEC-871 | Flat Tip Screw, ISO 4026, DIN 913, M4 x 0.7 mm Thread, 10 mm Long, SS | 1
Artículo | SPEC-282 | YAXINY 002192 LANYARD | 1
Artículo | SPEC-812 | Allen Wrench 2.5mm | 1
Artículo | SPEC-368 | Multimec 1PS-06 | 1
Artículo | SPEC-813 | Plastic Zip Bag, 8x12 cm | 1
Artículo | SPEC-814 | Plastic Zip Bag, 16 x 25 cm | 1
Artículo | SPEC-822 | Sontara Multipurpose EC Wipe, Optical paper, 30x38 cm sheets (400 hojas por rollo) | 1
Artículo | SPEC-1110 | 93805A256 [Threaded Rod, DIN 976, M4 x 0.7 mm Thread Size, 16 mm Long, SS] | 2
Artículo | SPEC-26 | Hanger port Spacer | 1
Artículo | SPEC-937 | MHR-b Umbilical strain relief support | 1