## SPEC-479230
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-100 | Wheel | 4
Artículo | SPEC-104 | Water pump | 1
Artículo | SPEC-106 | Silentblock - 107083 | 4
Artículo | SPEC-116 | MIO-2263E-S3A1E | 1
Artículo | SPEC-120 | Locknut, ISO 10511, M6 x 1.0 mm Thread, 6 mm High | 8
Artículo | SPEC-123 | Locknut, ISO 10511 - M5 x 0.8 mm Thread, 5 mm High | 8
Artículo | SPEC-133 | Motedis 28x515mm M8 | 2
Artículo | SPEC-134 | Socket head cap screw, ISO 4762 M8 x 1.25 mm Thread, 16 mm Long | 6
Artículo | SPEC-135 | Socket head cap screw, ISO 4762 M10 x 1.5 mm Thread 100 mm Long | 2
Artículo | SPEC-139 | Suction Al tube | 1
Artículo | SPEC-140 | Fitting Bulkhead 8-8 - 3116 08 00 | 1
Artículo | SPEC-142 | Hailea - HC500A - 230V | 1
Artículo | SPEC-151 | PCB Control Board | 1
Artículo | SPEC-161 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M4 x 0.7 mm Thread, 16 mm Long, SS | 6
Artículo | SPEC-162 | Copper strip | 1
Artículo | SPEC-164 | 80mm DC fan | 1
Artículo | SPEC-165 | Socket Head Screw, ISO 4762, M4 x 0.7 mm Thread, 35 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-170 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M4 x 0.7 mm Thread, 12 mm Long | 8
Artículo | SPEC-177 | Socket Head Screw, ISO 4762 M4 x 0.7 mm Thread, 10 mm Long, SS | 5
Artículo | SPEC-180 | Fitting Elbow 1/8 to 8mm - 3199 08 10 | 1
Artículo | SPEC-181 | Fitting EQUAL CROSS 6mm - 3107 06 00 | 1
Artículo | SPEC-183 | Fitting Plug 8mm - 3126 08 00 | 1
Artículo | SPEC-184 | Fitting Union 6-8 mm - 3106 06 08 | 1
Artículo | SPEC-187 | Push in fitting RL31 Ø 6 1/8 - 2L31008 | 5
Artículo | SPEC-188 | Fitting Y tube 6mm - 3140 06 00 | 1
Artículo | SPEC-214 | Fuse 10A 250VAC - 0034.3127 | 2
Artículo | SPEC-217 | M-F Hex Standoff Spacers, M3-05-5-2, 5mm, 5mm Long, M3, Brass | 6
Artículo | SPEC-216 | MHR Console Back | 1
Artículo | SPEC-238 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M6 x 1.0 mm Thread, 20 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-241 | Socket Head Screw, ISO 4762 M4 x 0.7 mm Thread, 12 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-242 | Socket Head Screw, ISO 4762 M4 x 0.7 mm Thread, 16 mm Long, SS | 14
Artículo | SPEC-9 | b Touchscreen support | 1
Artículo | SPEC-245 | Caliport Support | 1
Artículo | SPEC-5 | b Mosfet Heat Spreader | 1
Artículo | SPEC-247 | Power-supply Mount | 1
Artículo | SPEC-248 | Power-supply Enclosure | 1
Artículo | SPEC-171 | Motedis 28X150.5 M8 | 2
Artículo | SPEC-250 | Caliport | 1
Artículo | SPEC-251 | MHR top tray | 1
Artículo | SPEC-252 | Solenoid Valve - RSC-1 | 2
Artículo | SPEC-254 | Fitting Bulkhead 6-6 - 3116 06 00 | 1
Artículo | SPEC-255 | MHR Frontal Cover | 1
Artículo | SPEC-256 | Stop switch EAO - 51-259.025 | 1
Artículo | SPEC-257 | Mains Power Switch - MSM_19_LA_CS_ST_2P | 1
Artículo | SPEC-26 | Hanger port Spacer | 1
Artículo | SPEC-265 | Screen support fixture | 2
Artículo | SPEC-27 | Cover, Silentblocks (Color RAL 7012) | 4
Artículo | SPEC-271 | Flat washer, ISO 7092, M4, 4.300 mm ID, 8 mm OD | 28
Artículo | SPEC-272 | Socket Head Screw, ISO 4762 M8 x 1.25 mm Thread, 12 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-273 | ISO 4762 M3 x 0.5 mm Thread, 16 mm Long | 4
Artículo | SPEC-274 | Flat washer, ISO 7092 M3, 3.200 mm ID, 6 mm OD, SS | 10
Artículo | SPEC-276 | MOSS 0100210300VR M4 Countersunk Head, 16mm Nylon Slot Plain | 10
Artículo | SPEC-296 | Clevis Pin Plane Washer, ISO 7092 M5, 5.300 mm ID, 9.0 mm OD, SS | 4
Artículo | SPEC-3 | LNR Capacitor Enclosure | 1
Artículo | SPEC-329 | Base (blue painted) | 1
Artículo | SPEC-342 | Plain Washer, ISO 7089, M5, 5.3 mm ID, 10 mm OD, SS | 8
Artículo | SPEC-4 | Crate Mount | 1
Artículo | SPEC-400 | Socket Head Screw, ISO 4762 M5 x 0.8 mm Thread, 12 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-406 | Blue tube OD.8mm, ID.5.5mm, 25mts - 1025U08 04 | 1
Artículo | SPEC-407 | Blue tube OD.6mm, ID.4mm, 25mts - 1025U06 04 | 1
Artículo | SPEC-416 | O ring | 0.2
Artículo | SPEC-543 | x4 Conn Cons Cover | 1
Artículo | SPEC-423 | Pneumatic male fitting Ø4 - Harting 09 14 000 6153 | 4
Artículo | SPEC-436 | Mains EMI Filter - SFN2030B-16-06 | 1
Artículo | SPEC-449 | Socket Head Screw, ISO 4762 M4 x 0.7 mm Thread, 8 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-450 | Prevailing Torque Nut, M4 x 0.7 mm Thread, 5.3 mm High, Class 8, Zinc Plated | 17
Artículo | SPEC-451 | Pan Head Screws, M4 x 0.70 mm Thread, 8mm Long, SS | 6
Artículo | SPEC-454 | Door Interlock NP2RX-BAG | 1
Artículo | SPEC-455 | Pneumatic x3 Body - Harting 09 14 003 4501 | 2
Artículo | SPEC-457 | Prevailing Torque Nut, M3 x 0.5 mm Thread, 4 mm High, Class 8, Zinc Plated | 12
Artículo | SPEC-470 | PCB Main Board MHR | 1
Artículo | SPEC-148 | PCBA MHR-b Capcharger | 1
Artículo | SPEC-473 | PCB Lambda relay | 1
Artículo | SPEC-474 | PCB 12V Thermostat | 1
Artículo | SPEC-480/230 | MHR 230 Wirings | 1
Artículo | SPEC-509 | Rivet Nut M4 | 4
Artículo | SPEC-511 | M-F Hex Standoff Spacer, M3-10-5-2, 5mm, 10mm Long, M3, Brass | 6
Artículo | SPEC-514 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M3 x 0.5 mm Thread, 10 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-516 | Prevailing torque High Nut, M10 x 1.5 mm Thread, Class 8, Zinc-Plated Steel | 2
Artículo | SPEC-517 | Prevailing torque High Nut, M6 x 1.0 mm Thread, Class 8, Zinc-Plated Steel | 4
Artículo | SPEC-518 | Socket Head Screw, ISO 4762 M5 x 0.8 mm Thread, 16 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-140 | Fitting Bulkhead 8-8 - 3116 08 00 | 1
Artículo | SPEC-528 | Insulation pipe - XG-06X006 | 1
Artículo | SPEC-552 | Grower Washer, M5, 5.4 mm ID, 8.8 mm OD, SS | 4
Artículo | SPEC-553 | Grower washer, M4, 4.4 mm ID, 7 mm OD, SS | 10
Artículo | SPEC-554 | Slotted Countersunk Head Screws, M3, Thread 12mm long, Nylon | 6
Artículo | SPEC-555 | Pan Head Screw, M3 x 0.50 mm Thread, 8mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-556 | Grower washer, M3, 3.4 mm ID, 5.6 mm OD, SS | 4
Artículo | SPEC-579 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M5 x 0.8 mm Thread, 20 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-582 | Plain Washer, ISO 7089, M10, 10.5 mm ID, 20 mm OD, SS | 2
Artículo | SPEC-583 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M5 x 0.8 mm Thread, 25 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-584 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M6 x 1 mm Thread, 40 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-585 | Oversized Washer, DIN 9021, 6.4 mm ID, 18 mm OD,SS | 4
Artículo | SPEC-653 | Legris 3181_06_19 Fitting Round Body M5-6mm | 4
Artículo | SPEC-660 | Advantech -SQF-SHMM2-64G-S9C | 1
Artículo | SPEC-7 | Front Mount L | 1
Artículo | SPEC-70 | CPU Heatsink | 1
Artículo | SPEC-758 | Top Tray Gray Sticker | 1
Artículo | SPEC-783 | 4G SO-DDR3-1600 RAM Memory | 1
Artículo | SPEC-796 | Cap 1 tube-b | 1
Artículo | SPEC-798 | Cap 4 tubes-b | 1
Artículo | SPEC-8 | Front Mount R | 1
Artículo | SPEC-94 | Coolant filter - RTF2004 | 1
Artículo | SPEC-95 | Capacitor - LNR1H684MSE | 1
Artículo | SPEC-98 | Power Supply - Vega Lite 750 | 1
Artículo | SPEC-99 | Touchscreen - IDK-1115R-50XGA1 | 1
Artículo | SPEC-268 | HP Hanger Port | 1
Artículo | SPEC-210 | Leaseir Logo Front Sticker | 1
Artículo | SPEC-334 | ANTIFREEZE CC-30 [COOLANT-ANTIFREEZE CC 30%] | 2.5
Artículo | SPEC-453 | Airswitch - Herga 6872-AC | 1
Artículo | SPEC-593 | Touchscreen gasket | 1
Artículo | SPEC-485 | MHR Console label 230 - English version | 4

## SPEC-479110
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-100 | Wheel | 4
Artículo | SPEC-104 | Water pump | 1
Artículo | SPEC-106 | Silentblock - 107083 | 4
Artículo | SPEC-116 | MIO-2263E-S3A1E | 1
Artículo | SPEC-120 | Locknut, ISO 10511, M6 x 1.0 mm Thread, 6 mm High | 8
Artículo | SPEC-123 | Locknut, ISO 10511 - M5 x 0.8 mm Thread, 5 mm High | 8
Artículo | SPEC-133 | Motedis 28x515mm M8 | 2
Artículo | SPEC-134 | Socket head cap screw, ISO 4762 M8 x 1.25 mm Thread, 16 mm Long | 6
Artículo | SPEC-135 | Socket head cap screw, ISO 4762 M10 x 1.5 mm Thread 100 mm Long | 2
Artículo | SPEC-139 | Suction Al tube | 1
Artículo | SPEC-140 | Fitting Bulkhead 8-8 - 3116 08 00 | 1
Artículo | SPEC-146 | Hailea - HC500A - 110V | 1
Artículo | SPEC-151 | PCB Control Board | 1
Artículo | SPEC-161 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M4 x 0.7 mm Thread, 16 mm Long, SS | 6
Artículo | SPEC-162 | Copper strip | 1
Artículo | SPEC-164 | 80mm DC fan | 1
Artículo | SPEC-165 | Socket Head Screw, ISO 4762, M4 x 0.7 mm Thread, 35 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-170 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M4 x 0.7 mm Thread, 12 mm Long | 8
Artículo | SPEC-177 | Socket Head Screw, ISO 4762 M4 x 0.7 mm Thread, 10 mm Long, SS | 5
Artículo | SPEC-180 | Fitting Elbow 1/8 to 8mm - 3199 08 10 | 1
Artículo | SPEC-181 | Fitting EQUAL CROSS 6mm - 3107 06 00 | 1
Artículo | SPEC-183 | Fitting Plug 8mm - 3126 08 00 | 1
Artículo | SPEC-184 | Fitting Union 6-8 mm - 3106 06 08 | 1
Artículo | SPEC-187 | Push in fitting RL31 Ø 6 1/8 - 2L31008 | 5
Artículo | SPEC-188 | Fitting Y tube 6mm - 3140 06 00 | 1
Artículo | SPEC-210 | Leaseir Logo Front Sticker | 1
Artículo | SPEC-213 | Fuse 16A 250VAC - 0034.3129 | 2
Artículo | SPEC-216 | MHR Console Back | 1
Artículo | SPEC-217 | M-F Hex Standoff Spacers, M3-05-5-2, 5mm, 5mm Long, M3, Brass | 6
Artículo | SPEC-238 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M6 x 1.0 mm Thread, 20 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-241 | Socket Head Screw, ISO 4762 M4 x 0.7 mm Thread, 12 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-242 | Socket Head Screw, ISO 4762 M4 x 0.7 mm Thread, 16 mm Long, SS | 14
Artículo | SPEC-245 | Caliport Support | 1
Artículo | SPEC-247 | Power-supply Mount | 1
Artículo | SPEC-248 | Power-supply Enclosure | 1
Artículo | SPEC-171 | Motedis 28X150.5 M8 | 2
Artículo | SPEC-250 | Caliport | 1
Artículo | SPEC-251 | MHR top tray | 1
Artículo | SPEC-252 | Solenoid Valve - RSC-1 | 2
Artículo | SPEC-254 | Fitting Bulkhead 6-6 - 3116 06 00 | 1
Artículo | SPEC-255 | MHR Frontal Cover | 1
Artículo | SPEC-256 | Stop switch EAO - 51-259.025 | 1
Artículo | SPEC-257 | Mains Power Switch - MSM_19_LA_CS_ST_2P | 1
Artículo | SPEC-26 | Hanger port Spacer | 1
Artículo | SPEC-265 | Screen support fixture | 2
Artículo | SPEC-268 | HP Hanger Port | 1
Artículo | SPEC-27 | Cover, Silentblocks (Color RAL 7012) | 4
Artículo | SPEC-271 | Flat washer, ISO 7092, M4, 4.300 mm ID, 8 mm OD | 28
Artículo | SPEC-272 | Socket Head Screw, ISO 4762 M8 x 1.25 mm Thread, 12 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-273 | ISO 4762 M3 x 0.5 mm Thread, 16 mm Long | 4
Artículo | SPEC-274 | Flat washer, ISO 7092 M3, 3.200 mm ID, 6 mm OD, SS | 10
Artículo | SPEC-276 | MOSS 0100210300VR M4 Countersunk Head, 16mm Nylon Slot Plain | 10
Artículo | SPEC-296 | Clevis Pin Plane Washer, ISO 7092 M5, 5.300 mm ID, 9.0 mm OD, SS | 4
Artículo | SPEC-3 | LNR Capacitor Enclosure | 1
Artículo | SPEC-329 | Base (blue painted) | 1
Artículo | SPEC-334 | ANTIFREEZE CC-30 [COOLANT-ANTIFREEZE CC 30%] | 2.5
Artículo | SPEC-342 | Plain Washer, ISO 7089, M5, 5.3 mm ID, 10 mm OD, SS | 8
Artículo | SPEC-4 | Crate Mount | 1
Artículo | SPEC-400 | Socket Head Screw, ISO 4762 M5 x 0.8 mm Thread, 12 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-406 | Blue tube OD.8mm, ID.5.5mm, 25mts - 1025U08 04 | 1
Artículo | SPEC-407 | Blue tube OD.6mm, ID.4mm, 25mts - 1025U06 04 | 1
Artículo | SPEC-416 | O ring | 0.2
Artículo | SPEC-543 | x4 Conn Cons Cover | 1
Artículo | SPEC-420 | Connector M5 ferrule | 4
Artículo | SPEC-421 | Connector M5 cotter | 4
Artículo | SPEC-422 | M3 nut cover | 4
Artículo | SPEC-423 | Pneumatic male fitting Ø4 - Harting 09 14 000 6153 | 4
Artículo | SPEC-436 | Mains EMI Filter - SFN2030B-16-06 | 1
Artículo | SPEC-449 | Socket Head Screw, ISO 4762 M4 x 0.7 mm Thread, 8 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-450 | Prevailing Torque Nut, M4 x 0.7 mm Thread, 5.3 mm High, Class 8, Zinc Plated | 17
Artículo | SPEC-451 | Pan Head Screws, M4 x 0.70 mm Thread, 8mm Long, SS | 6
Artículo | SPEC-453 | Airswitch - Herga 6872-AC | 1
Artículo | SPEC-454 | Door Interlock NP2RX-BAG | 1
Artículo | SPEC-455 | Pneumatic x3 Body - Harting 09 14 003 4501 | 2
Artículo | SPEC-457 | Prevailing Torque Nut, M3 x 0.5 mm Thread, 4 mm High, Class 8, Zinc Plated | 12
Artículo | SPEC-470 | PCB Main Board MHR | 1
Artículo | SPEC-148 | PCBA MHR-b Capcharger | 1
Artículo | SPEC-473 | PCB Lambda relay | 1
Artículo | SPEC-474 | PCB 12V Thermostat | 1
Artículo | SPEC-480/110 | MHR 110 Wirings | 1
Artículo | SPEC-5 | b Mosfet Heat Spreader | 1
Artículo | SPEC-509 | Rivet Nut M4 | 4
Artículo | SPEC-511 | M-F Hex Standoff Spacer, M3-10-5-2, 5mm, 10mm Long, M3, Brass | 6
Artículo | SPEC-514 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M3 x 0.5 mm Thread, 10 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-516 | Prevailing torque High Nut, M10 x 1.5 mm Thread, Class 8, Zinc-Plated Steel | 2
Artículo | SPEC-517 | Prevailing torque High Nut, M6 x 1.0 mm Thread, Class 8, Zinc-Plated Steel | 4
Artículo | SPEC-518 | Socket Head Screw, ISO 4762 M5 x 0.8 mm Thread, 16 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-140 | Fitting Bulkhead 8-8 - 3116 08 00 | 1
Artículo | SPEC-528 | Insulation pipe - XG-06X006 | 1
Artículo | SPEC-552 | Grower Washer, M5, 5.4 mm ID, 8.8 mm OD, SS | 4
Artículo | SPEC-553 | Grower washer, M4, 4.4 mm ID, 7 mm OD, SS | 10
Artículo | SPEC-554 | Slotted Countersunk Head Screws, M3, Thread 12mm long, Nylon | 6
Artículo | SPEC-555 | Pan Head Screw, M3 x 0.50 mm Thread, 8mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-556 | Grower washer, M3, 3.4 mm ID, 5.6 mm OD, SS | 4
Artículo | SPEC-579 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M5 x 0.8 mm Thread, 20 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-582 | Plain Washer, ISO 7089, M10, 10.5 mm ID, 20 mm OD, SS | 2
Artículo | SPEC-583 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M5 x 0.8 mm Thread, 25 mm Long, SS | 6
Artículo | SPEC-584 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M6 x 1 mm Thread, 40 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-585 | Oversized Washer, DIN 9021, 6.4 mm ID, 18 mm OD,SS | 4
Artículo | SPEC-653 | Legris 3181_06_19 Fitting Round Body M5-6mm | 4
Artículo | SPEC-660 | Advantech -SQF-SHMM2-64G-S9C | 1
Artículo | SPEC-7 | Front Mount L | 1
Artículo | SPEC-70 | CPU Heatsink | 1
Artículo | SPEC-758 | Top Tray Gray Sticker | 1
Artículo | SPEC-783 | 4G SO-DDR3-1600 RAM Memory | 1
Artículo | SPEC-796 | Cap 1 tube-b | 1
Artículo | SPEC-798 | Cap 4 tubes-b | 1
Artículo | SPEC-8 | Front Mount R | 1
Artículo | SPEC-9 | b Touchscreen support | 1
Artículo | SPEC-94 | Coolant filter - RTF2004 | 1
Artículo | SPEC-95 | Capacitor - LNR1H684MSE | 1
Artículo | SPEC-98 | Power Supply - Vega Lite 750 | 1
Artículo | SPEC-99 | Touchscreen - IDK-1115R-50XGA1 | 1
Artículo | SPEC-593 | Touchscreen gasket | 1
Artículo | SPEC-486 | MHR Console label 110 - Spanish version | 4

## SPEC-482
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-117 | HP sticker plate | 1
Artículo | SPEC-271 | Flat washer, ISO 7092, M4, 4.300 mm ID, 8 mm OD | 2
Artículo | SPEC-275 | Socket Head Screw, ISO 4762 M3 x 0.5 mm Thread, 12 mm Long, 18-8 SS | 1
Artículo | SPEC-282 | YAXINY 002192 LANYARD | 1
Artículo | SPEC-289 | HP sticker cover | 1
Artículo | SPEC-295 | Socket Head Screw, ISO 4762 M5 x 0.8 mm Thread, 10 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-296 | Clevis Pin Plane Washer, ISO 7092 M5, 5.300 mm ID, 9.0 mm OD, SS | 4
Artículo | SPEC-297 | Socket Head Screw, ISO 4762 M5 x 0.8 mm Thread, 6 mm Long, SS | 1
Artículo | SPEC-30 | HP Hanger clip | 1
Artículo | SPEC-320 | Lanyard Screw 10258/AS-M3 | 1
Artículo | SPEC-323 | Hex Nut, DIN 934, M3 x 0.5 mm Thread, Zinc-Plated, Class 8 | 1
Artículo | SPEC-324 | Pan Head Screw, MOSS 0080150000VR M3x30, Thread Length 30.0 mm, PA | 1
Artículo | SPEC-327 | Legris - 3106 04 06 - Union 6-4mm | 1
Artículo | SPEC-328 | RS PRO Insulated Ring Terminal, M4 Stud Size, 2.5mm² to 6mm² Wire Size, Yellow | 2
Artículo | SPEC-362 | MHR-b R cover + Hanger | 1
Artículo | SPEC-367 | HP Seal 810 | 1
Artículo | SPEC-368 | Multimec 1PS-06 | 1
Artículo | SPEC-369 | Multimec 5GTH9XX | 1
Artículo | SPEC-370 | Switch Holder | 1
Artículo | SPEC-429 | Single window | 1
Artículo | SPEC-441 | Fitting M5 4mm 90 - 3169 04 19 | 4
Artículo | SPEC-442 | O ring 2x1 | 4
Artículo | SPEC-444 | Pan Head Screw, ISO 7045 M4 x 0.70 mm Thread, 6mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-461/OER | ASM Single Tip | 1
Artículo | SPEC-487 | PCB Buffer ASM | 1
Artículo | SPEC-496 | Sherlock Female Connector Housing, 2mm Pitch, 6 Way, 1 Row | 1
Artículo | SPEC-50 | MHR-b HP Cover L | 1
Artículo | SPEC-514 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M3 x 0.5 mm Thread, 10 mm Long, SS | 1
Artículo | SPEC-553 | Grower washer, M4, 4.4 mm ID, 7 mm OD, SS | 2
Artículo | SPEC-559 | Socket Head Screw, ISO 4762 M2 x 0.4 mm Thread, 12 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-560 | Slotted Countersunk Head Screws, M3, Thread 10mm long, Nylon | 4
Artículo | SPEC-561 | O ring 3.5x2 | 1
Artículo | SPEC-779 | 2.00mm Pitch, Micro-Latch Female Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 24-30 AWG | 6
Artículo | SPEC-83 | Lasermet AP-32x16 | 1
Artículo | SPEC-86 | Monocrom - LBS-8010-8x8-2-1S diode laser head | 1
Artículo | SPEC-497 | Leaseir MHR Laser System Handpiece Single 810 - English version | 4
Artículo | SPEC-258 | MHR CA Umbilical | 1
Artículo | SPEC-465_c | Sensors 10Bs | 1

## SPEC-483
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-117 | HP sticker plate | 1
Artículo | SPEC-271 | Flat washer, ISO 7092, M4, 4.300 mm ID, 8 mm OD | 2
Artículo | SPEC-275 | Socket Head Screw, ISO 4762 M3 x 0.5 mm Thread, 12 mm Long, 18-8 SS | 1
Artículo | SPEC-282 | YAXINY 002192 LANYARD | 1
Artículo | SPEC-289 | HP sticker cover | 1
Artículo | SPEC-295 | Socket Head Screw, ISO 4762 M5 x 0.8 mm Thread, 10 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-296 | Clevis Pin Plane Washer, ISO 7092 M5, 5.300 mm ID, 9.0 mm OD, SS | 4
Artículo | SPEC-297 | Socket Head Screw, ISO 4762 M5 x 0.8 mm Thread, 6 mm Long, SS | 1
Artículo | SPEC-30 | HP Hanger clip | 1
Artículo | SPEC-320 | Lanyard Screw 10258/AS-M3 | 1
Artículo | SPEC-323 | Hex Nut, DIN 934, M3 x 0.5 mm Thread, Zinc-Plated, Class 8 | 1
Artículo | SPEC-324 | Pan Head Screw, MOSS 0080150000VR M3x30, Thread Length 30.0 mm, PA | 1
Artículo | SPEC-327 | Legris - 3106 04 06 - Union 6-4mm | 1
Artículo | SPEC-328 | RS PRO Insulated Ring Terminal, M4 Stud Size, 2.5mm² to 6mm² Wire Size, Yellow | 2
Artículo | SPEC-350 | Monocrom - 1ENSPSTM90-026, 808nm diode+Dual Prism | 1
Artículo | SPEC-362 | MHR-b R cover + Hanger | 1
Artículo | SPEC-367 | HP Seal 810 | 1
Artículo | SPEC-368 | Multimec 1PS-06 | 1
Artículo | SPEC-369 | Multimec 5GTH9XX | 1
Artículo | SPEC-370 | Switch Holder | 1
Artículo | SPEC-431 | Dual window | 1
Artículo | SPEC-442 | O ring 2x1 | 4
Artículo | SPEC-443 | O ring 33x1.5 | 1
Artículo | SPEC-444 | Pan Head Screw, ISO 7045 M4 x 0.70 mm Thread, 6mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-487 | PCB Buffer ASM | 1
Artículo | SPEC-496 | Sherlock Female Connector Housing, 2mm Pitch, 6 Way, 1 Row | 1
Artículo | SPEC-50 | MHR-b HP Cover L | 1
Artículo | SPEC-514 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M3 x 0.5 mm Thread, 10 mm Long, SS | 1
Artículo | SPEC-553 | Grower washer, M4, 4.4 mm ID, 7 mm OD, SS | 2
Artículo | SPEC-559 | Socket Head Screw, ISO 4762 M2 x 0.4 mm Thread, 12 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-560 | Slotted Countersunk Head Screws, M3, Thread 10mm long, Nylon | 4
Artículo | SPEC-561 | O ring 3.5x2 | 1
Artículo | SPEC-779 | 2.00mm Pitch, Micro-Latch Female Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 24-30 AWG | 6
Artículo | SPEC-83 | Lasermet AP-32x16 | 1
Artículo | SPEC-464/OER | ASM Dual Tip | 1
Artículo | SPEC-500 | Leaseir MHR Laser System Handpiece Dual 810 - English version | 4
Artículo | SPEC-258 | MHR CA Umbilical | 1
Artículo | SPEC-354_c | Sensors 20Bs | 1

## SPEC-484
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-117 | HP sticker plate | 1
Artículo | SPEC-258 | MHR CA Umbilical | 1
Artículo | SPEC-271 | Flat washer, ISO 7092, M4, 4.300 mm ID, 8 mm OD | 2
Artículo | SPEC-275 | Socket Head Screw, ISO 4762 M3 x 0.5 mm Thread, 12 mm Long, 18-8 SS | 1
Artículo | SPEC-282 | YAXINY 002192 LANYARD | 1
Artículo | SPEC-289 | HP sticker cover | 1
Artículo | SPEC-295 | Socket Head Screw, ISO 4762 M5 x 0.8 mm Thread, 10 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-296 | Clevis Pin Plane Washer, ISO 7092 M5, 5.300 mm ID, 9.0 mm OD, SS | 4
Artículo | SPEC-297 | Socket Head Screw, ISO 4762 M5 x 0.8 mm Thread, 6 mm Long, SS | 1
Artículo | SPEC-30 | HP Hanger clip | 1
Artículo | SPEC-320 | Lanyard Screw 10258/AS-M3 | 1
Artículo | SPEC-323 | Hex Nut, DIN 934, M3 x 0.5 mm Thread, Zinc-Plated, Class 8 | 1
Artículo | SPEC-324 | Pan Head Screw, MOSS 0080150000VR M3x30, Thread Length 30.0 mm, PA | 1
Artículo | SPEC-327 | Legris - 3106 04 06 - Union 6-4mm | 1
Artículo | SPEC-328 | RS PRO Insulated Ring Terminal, M4 Stud Size, 2.5mm² to 6mm² Wire Size, Yellow | 2
Artículo | SPEC-362 | MHR-b R cover + Hanger | 1
Artículo | SPEC-367 | HP Seal 810 | 1
Artículo | SPEC-368 | Multimec 1PS-06 | 1
Artículo | SPEC-369 | Multimec 5GTH9XX | 1
Artículo | SPEC-370 | Switch Holder | 1
Artículo | SPEC-430 | Quad window | 1
Artículo | SPEC-442 | O ring 2x1 | 4
Artículo | SPEC-443 | O ring 33x1.5 | 1
Artículo | SPEC-444 | Pan Head Screw, ISO 7045 M4 x 0.70 mm Thread, 6mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-459/OER | ASM Quad Tip | 1
Artículo | SPEC-487 | PCB Buffer ASM | 1
Artículo | SPEC-496 | Sherlock Female Connector Housing, 2mm Pitch, 6 Way, 1 Row | 1
Artículo | SPEC-50 | MHR-b HP Cover L | 1
Artículo | SPEC-503 | Leaseir MHR Laser System Handpiece Quad 810 - English version | 4
Artículo | SPEC-514 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M3 x 0.5 mm Thread, 10 mm Long, SS | 1
Artículo | SPEC-553 | Grower washer, M4, 4.4 mm ID, 7 mm OD, SS | 2
Artículo | SPEC-559 | Socket Head Screw, ISO 4762 M2 x 0.4 mm Thread, 12 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-560 | Slotted Countersunk Head Screws, M3, Thread 10mm long, Nylon | 4
Artículo | SPEC-561 | O ring 3.5x2 | 1
Artículo | SPEC-735 | Quad 25,5x14,5 Prism | 1
Artículo | SPEC-779 | 2.00mm Pitch, Micro-Latch Female Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 24-30 AWG | 6
Artículo | SPEC-83 | Lasermet AP-32x16 | 1
Artículo | SPEC-903 | Monocrom Laser Diode, 20 bars, 810 nm , 200A, 4000W | 1
Artículo | SPEC-354_c | Sensors 20Bs | 1

## SPEC-258
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-290 | Harting lever - 09 00 0005221 | 2
Artículo | SPEC-291 | Harting Hinged 4mod frame - 09 14 016 0313 | 1
Artículo | SPEC-292 | Harting 8 signal male - 09 14 008 2634 | 1
Artículo | SPEC-293 | Harting x2 40A male - 09 14 002 2601 | 1
Artículo | SPEC-111 | Pneumatic female contact 3mm - 09 14 000 6257 | 4
Artículo | SPEC-298 | PVC hose L=1850mm | 1.85
Artículo | SPEC-418 | Clear tube, OD.4mm, ID.2,5mm, 25mts - 1025U04R08 | 2.35
Artículo | SPEC-494 | Blue tube, OD.4mm, ID.2,5mm, 25mts - 1025U0404 | 4.7
Artículo | SPEC-300 | RTAP ZH CPR 8x0.2 - 24AWG*8c in sleeve (Ascable-Recael) | 2.35
Artículo | SPEC-336 | Crimp end ferrule, Insulated, 8mm Pin, Black 16AWG 1.5mm² | 2
Artículo | SPEC-340 | Flat-tip Screw, DIN 913, M5 x 0.8 mm Thread, 6 mm Long, SS | 1
Artículo | SPEC-342 | Plain Washer, ISO 7089, M5, 5.3 mm ID, 10 mm OD, SS | 4
Artículo | SPEC-35 | MHR-b Umbilical Ferrule | 1
Artículo | SPEC-36 | b - HP connector enclosure x4 (HARTBASE) | 1
Artículo | SPEC-455 | Pneumatic x3 Body - Harting 09 14 003 4501 | 2
Artículo | SPEC-600 | Green/Yellow wire, UL1015,16AWG | 0.15
Artículo | SPEC-623 | Flat Tip Screw, ISO 4026, M3 x0.5 mm Thread , 6 mm Long, SS | 1
Artículo | SPEC-780 | 12AWG TS Wire, OD:4.6mm, Color:Blue | 2.4
Artículo | SPEC-781 | 12AWG TS Wire, OD:4.6mm, Color:Red | 2.4
Artículo | SPEC-832 | Plain Stainless Steel Hex Socket Grub Screw , DIN 916, M5 x 0.8 mm Thread x 12mm Long | 4
Artículo | SPEC-855 | Expandable Braided Tin Plated Copper Cable Sleeve, 12.5mm Diameter, 10m Length | 2
Artículo | SPEC-407 | Blue tube OD.6mm, ID.4mm, 25mts - 1025U06 04 | 2