## SPEC-1503
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-1000 | CARCASA FRONTAL AHR | 1
Artículo | SPEC-1001 | CARCASA SUPERIOR AHR | 1
Artículo | SPEC-1002 | 1028 [DC Plug, 2.1x5.5mm] | 1
Artículo | SPEC-1005 | PLACA BAHÍA AHR (90x70x10mm) | 1
Artículo | SPEC-1006 | PLACA BAHÍA AHR (90x70x05mm) | 1
Artículo | SPEC-1007 | REJILLA DE RESPIRACIÓN AHR 300x350x10mm | 1
Artículo | SPEC-1008 | 3136218 [Un-Filtered IEC Power Entry Module, IEC C14, 10A, 250 VAC, 2-Pole Switch] | 1
Artículo | SPEC-1009 | PES-D18NO30D-P [Bahía M18 photo sensor] | 1
Artículo | SPEC-1010 | PLACA RUEDAS POLIETILENO AHR 430x395x20mm | 1
Artículo | SPEC-1011 | 00770444 [Caster wheel, 5947UAP100P30-11 9002/3000/7015 2.0, white] | 4
Artículo | SPEC-1018 | 831-3102 [AHR FEMALE TERM BLOCK PLUG 2POS 7.62MM] | 1
Artículo | SPEC-1019 | 831-3202 [AHR MALE TERM BLOCK PLUG 2POS 7.62MM] | 1
Artículo | SPEC-1020 | 14778631 [Umbilical metal bracket, tube 25mm] | 1
Artículo | SPEC-1021 | AHR COMPUTER LEVI HUMAN MACHINE INTERFACE | 1
Artículo | SPEC-1022 | MSP-100-12 [AC/DC CONVERTER 12V 102W] | 1
Artículo | SPEC-1023 | MSP-100-24 [AC/DC CONVERTER 24V 108W] | 1
Artículo | SPEC-1025 | HR HANGER CONSOLE SIDE (SOPORTE PISTOLA ALUMIDE AHR) | 1
Artículo | SPEC-1026 | 231-310/026-000 [FEMALE TERM BLOCK PLUG 10POS 5.08MM] | 1
Artículo | SPEC-1028 | VS-40HF20 [DIODE STANDARD 200V 40A DO203AB] | 1
Artículo | SPEC-1029 | 511099200563 [AHR RTAP cable 2+8x0.18mm² white, 100m roll] | 1
Artículo | SPEC-1030 | 74270090 [Ferrite Ring Axial Ferrite Bead] | 2
Artículo | SPEC-1031 | 74271132 [Openable Ferrite Sleeve, 36.3 x 24.2 x 19.7mm] | 2
Artículo | SPEC-1032 | 7427151 [Openable Ferrite Sleeve with key, 40 x 20 x 30mm] | 1
Artículo | SPEC-1033 | 74272722 [Openable Ferrite Sleeve, 28 x 31 x 35.1mm] | 3
Artículo | SPEC-1034 | 7427013 [Ferrite Ring Toroid Core] | 1
Artículo | SPEC-1036 | 3772 [2.0mm DC POWER JACK] | 1
Artículo | SPEC-1037 | 8388395 [CE Splice Connector, Insulated 12-10 AWG, 2.5-6 mm²] | 2
Artículo | SPEC-1038 | 31160400 [Union 4-4mm] | 4
Artículo | SPEC-104 | Water pump | 1
Artículo | SPEC-1056 | LSR0952X0006 [MHR-a PCBA CONTROL BOARD] | 1
Artículo | SPEC-1148 | AHR QR LABEL | 1
Artículo | SPEC-1152 | AHR 230 BACK COVER LABEL | 1
Artículo | SPEC-1185 | LSR0952X0022 [MHR-A PBA MAIN BOARD] | 1
Artículo | SPEC-1188 | LSR0952X0020 [MHR-a PCBA HAND PIECE BUFFER] | 1
Artículo | SPEC-133 | Motedis 28x515mm M8 | 4
Artículo | SPEC-140 | Fitting Bulkhead 8-8 - 3116 08 00 | 2
Artículo | SPEC-1417 | MSP-600-48 [Power Supply 48V 648W]" | 1
Artículo | SPEC-1436 | Carcasa pistola AHR + soporte (AHR r cover + hanger) | 1
Artículo | SPEC-1450 | 74271222 [Split Ferrite Core, 12.5 mm, 265 ohms] | 3
Artículo | SPEC-146 | Hailea - HC500A - 110V | 1
Artículo | SPEC-1480 | AHR umbilical Cord | 1
Artículo | SPEC-1493 | AHR Cap Charger | 1
Artículo | SPEC-180 | Fitting Elbow 1/8 to 8mm - 3199 08 10 | 1
Artículo | SPEC-181 | Fitting EQUAL CROSS 6mm - 3107 06 00 | 1
Artículo | SPEC-182 | Fitting Union 8-6mm - 3182 08 00 | 1
Artículo | SPEC-183 | Fitting Plug 8mm - 3126 08 00 | 1
Artículo | SPEC-184 | Fitting Union 6-8 mm - 3106 06 08 | 1
Artículo | SPEC-187 | Push in fitting RL31 Ø 6 1/8 - 2L31008 | 5
Artículo | SPEC-188 | Fitting Y tube 6mm - 3140 06 00 | 1
Artículo | SPEC-210 | Leaseir Logo Front Sticker | 1
Artículo | SPEC-252 | Solenoid Valve - RSC-1 | 2
Artículo | SPEC-254 | Fitting Bulkhead 6-6 - 3116 06 00 | 1
Artículo | SPEC-256 | Stop switch EAO - 51-259.025 | 1
Artículo | SPEC-320 | Lanyard Screw 10258/AS-M3 | 1
Artículo | SPEC-327 | Legris - 3106 04 06 - Union 6-4mm | 1
Artículo | SPEC-334 | ANTIFREEZE CC-30 [COOLANT-ANTIFREEZE CC 30%] | 2.75
Artículo | SPEC-367 | HP Seal 810 | 1
Artículo | SPEC-406 | Blue tube OD.8mm, ID.5.5mm, 25mts - 1025U08 04 | 0.58
Artículo | SPEC-407 | Blue tube OD.6mm, ID.4mm, 25mts - 1025U06 04 | 0.8
Artículo | SPEC-425 | Capillary | 1
Artículo | SPEC-429 | Single window | 1
Artículo | SPEC-436 | Mains EMI Filter - SFN2030B-16-06 | 2
Artículo | SPEC-441 | Fitting M5 4mm 90 - 3169 04 19 | 2
Artículo | SPEC-461 | ASM Single Tip | 1
Artículo | SPEC-494 | Blue tube, OD.4mm, ID.2,5mm, 25mts - 1025U0404 | 1.57
Artículo | SPEC-50 | MHR-b HP Cover L | 1
Artículo | SPEC-525 | Anti-tip label - TIP-N-TELL | 2
Artículo | SPEC-527 | Holt melt adhesive white | 4.5
Artículo | SPEC-528 | Insulation pipe - XG-06X006 | 5
Artículo | SPEC-541 | Moludar contactor, 25A, 4 Poles | 1
Artículo | SPEC-653 | Legris 3181_06_19 Fitting Round Body M5-6mm | 4
Artículo | SPEC-730 | Single 8x8 Prism | 1
Artículo | SPEC-733 | Monocrom laser diode, 10 bars, 810 nm, 180A, 2000W | 1
Artículo | SPEC-768 | INSULATION FOAM TAPE 50mmx3mmx15m (meter a stock por mts) | 0.7
Artículo | SPEC-796 | Cap 1 tube-b | 1
Artículo | SPEC-798 | Cap 4 tubes-b | 1
Artículo | SPEC-881 | Push-in fitting Ø4mm x M5, Straight, Cylindrical, Male | 2
Artículo | SPEC-944 | Monocrom Laser Diode, 10 bars, 808nm, 170A, 2000W | 1
Artículo | SPEC-95 | Capacitor - LNR1H684MSE | 1
Artículo | SPEC-986 | AHR Base | 1
Artículo | SPEC-987 | AHR TOP (Electronics support top cover) | 1
Artículo | SPEC-988 | AHR BACK V1 (Back cover) | 1
Artículo | SPEC-989 | AHR LTOP (Frontal adjustment bracket ) | 2
Artículo | SPEC-990 | AHR LCHILLER (Chiller adjustment bracket) | 2
Artículo | SPEC-991 | 1222507 [Fan Cooling Heat Sink, Hollow Fin Device, 0.175 °C/W, 74 mm, 62 mm] | 1
Artículo | SPEC-992 | VS-FC420SA10 [Transistor MOSFET, Canal N, 435 A, 100 V, 0.0013 ohm, 10 V, 2.9 V, SOT-227] | 3
Artículo | SPEC-993 | 2251113 [Discharge resistance, 47 ohms, WPRT Series, 50 W, ± 5%, Solder Tabs] | 1
Artículo | SPEC-994 | 902-978 [Thermostat IDNext 902-978] | 1
Artículo | SPEC-995 | 2022864 [CABLE GLAND V-TEC M16X1,5 GRCL] | 1
Artículo | SPEC-996 | RTF2016 [AHR coolant filter] | 1
Artículo | SPEC-997 | 231303 [FEMALE TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM] | 1
Artículo | SPEC-998 | 231633 [MALE TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM] | 1
Artículo | SPEC-999 | S286A-2 [AHR Keyswitch] | 1
Artículo | SPEC-139 | Suction Al tube | 1

## SPEC-1504
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-999 | S286A-2 [AHR Keyswitch] | 1
Artículo | SPEC-998 | 231633 [MALE TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM] | 1
Artículo | SPEC-997 | 231303 [FEMALE TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM] | 1
Artículo | SPEC-996 | RTF2016 [AHR coolant filter] | 1
Artículo | SPEC-995 | 2022864 [CABLE GLAND V-TEC M16X1,5 GRCL] | 1
Artículo | SPEC-994 | 902-978 [Thermostat IDNext 902-978] | 1
Artículo | SPEC-993 | 2251113 [Discharge resistance, 47 ohms, WPRT Series, 50 W, ± 5%, Solder Tabs] | 1
Artículo | SPEC-992 | VS-FC420SA10 [Transistor MOSFET, Canal N, 435 A, 100 V, 0.0013 ohm, 10 V, 2.9 V, SOT-227] | 3
Artículo | SPEC-991 | 1222507 [Fan Cooling Heat Sink, Hollow Fin Device, 0.175 °C/W, 74 mm, 62 mm] | 1
Artículo | SPEC-990 | AHR LCHILLER (Chiller adjustment bracket) | 2
Artículo | SPEC-989 | AHR LTOP (Frontal adjustment bracket ) | 2
Artículo | SPEC-988 | AHR BACK V1 (Back cover) | 1
Artículo | SPEC-987 | AHR TOP (Electronics support top cover) | 1
Artículo | SPEC-986 | AHR Base | 1
Artículo | SPEC-95 | Capacitor - LNR1H684MSE | 1
Artículo | SPEC-944 | Monocrom Laser Diode, 10 bars, 808nm, 170A, 2000W | 1
Artículo | SPEC-881 | Push-in fitting Ø4mm x M5, Straight, Cylindrical, Male | 2
Artículo | SPEC-798 | Cap 4 tubes-b | 1
Artículo | SPEC-796 | Cap 1 tube-b | 1
Artículo | SPEC-768 | INSULATION FOAM TAPE 50mmx3mmx15m (meter a stock por mts) | 0.7
Artículo | SPEC-733 | Monocrom laser diode, 10 bars, 810 nm, 180A, 2000W | 1
Artículo | SPEC-730 | Single 8x8 Prism | 1
Artículo | SPEC-653 | Legris 3181_06_19 Fitting Round Body M5-6mm | 4
Artículo | SPEC-541 | Moludar contactor, 25A, 4 Poles | 1
Artículo | SPEC-528 | Insulation pipe - XG-06X006 | 5
Artículo | SPEC-527 | Holt melt adhesive white | 4.5
Artículo | SPEC-525 | Anti-tip label - TIP-N-TELL | 2
Artículo | SPEC-50 | MHR-b HP Cover L | 1
Artículo | SPEC-494 | Blue tube, OD.4mm, ID.2,5mm, 25mts - 1025U0404 | 1.57
Artículo | SPEC-461 | ASM Single Tip | 1
Artículo | SPEC-441 | Fitting M5 4mm 90 - 3169 04 19 | 2
Artículo | SPEC-436 | Mains EMI Filter - SFN2030B-16-06 | 2
Artículo | SPEC-429 | Single window | 1
Artículo | SPEC-425 | Capillary | 1
Artículo | SPEC-407 | Blue tube OD.6mm, ID.4mm, 25mts - 1025U06 04 | 0.8
Artículo | SPEC-406 | Blue tube OD.8mm, ID.5.5mm, 25mts - 1025U08 04 | 0.58
Artículo | SPEC-367 | HP Seal 810 | 1
Artículo | SPEC-334 | ANTIFREEZE CC-30 [COOLANT-ANTIFREEZE CC 30%] | 2.75
Artículo | SPEC-327 | Legris - 3106 04 06 - Union 6-4mm | 1
Artículo | SPEC-320 | Lanyard Screw 10258/AS-M3 | 1
Artículo | SPEC-256 | Stop switch EAO - 51-259.025 | 1
Artículo | SPEC-254 | Fitting Bulkhead 6-6 - 3116 06 00 | 1
Artículo | SPEC-252 | Solenoid Valve - RSC-1 | 2
Artículo | SPEC-210 | Leaseir Logo Front Sticker | 1
Artículo | SPEC-188 | Fitting Y tube 6mm - 3140 06 00 | 1
Artículo | SPEC-187 | Push in fitting RL31 Ø 6 1/8 - 2L31008 | 5
Artículo | SPEC-184 | Fitting Union 6-8 mm - 3106 06 08 | 1
Artículo | SPEC-183 | Fitting Plug 8mm - 3126 08 00 | 1
Artículo | SPEC-182 | Fitting Union 8-6mm - 3182 08 00 | 1
Artículo | SPEC-181 | Fitting EQUAL CROSS 6mm - 3107 06 00 | 1
Artículo | SPEC-180 | Fitting Elbow 1/8 to 8mm - 3199 08 10 | 1
Artículo | SPEC-1493 | AHR Cap Charger | 1
Artículo | SPEC-1480 | AHR umbilical Cord | 1
Artículo | SPEC-1450 | 74271222 [Split Ferrite Core, 12.5 mm, 265 ohms] | 3
Artículo | SPEC-1436 | Carcasa pistola AHR + soporte (AHR r cover + hanger) | 1
Artículo | SPEC-142 | Hailea - HC500A - 230V | 1
Artículo | SPEC-1417 | MSP-600-48 [Power Supply 48V 648W]" | 1
Artículo | SPEC-140 | Fitting Bulkhead 8-8 - 3116 08 00 | 2
Artículo | SPEC-133 | Motedis 28x515mm M8 | 4
Artículo | SPEC-1188 | LSR0952X0020 [MHR-a PCBA HAND PIECE BUFFER] | 1
Artículo | SPEC-1185 | LSR0952X0022 [MHR-A PBA MAIN BOARD] | 1
Artículo | SPEC-1152 | AHR 230 BACK COVER LABEL | 1
Artículo | SPEC-1148 | AHR QR LABEL | 1
Artículo | SPEC-1056 | LSR0952X0006 [MHR-a PCBA CONTROL BOARD] | 1
Artículo | SPEC-104 | Water pump | 1
Artículo | SPEC-1038 | 31160400 [Union 4-4mm] | 4
Artículo | SPEC-1037 | 8388395 [CE Splice Connector, Insulated 12-10 AWG, 2.5-6 mm²] | 2
Artículo | SPEC-1036 | 3772 [2.0mm DC POWER JACK] | 1
Artículo | SPEC-1034 | 7427013 [Ferrite Ring Toroid Core] | 1
Artículo | SPEC-1033 | 74272722 [Openable Ferrite Sleeve, 28 x 31 x 35.1mm] | 3
Artículo | SPEC-1032 | 7427151 [Openable Ferrite Sleeve with key, 40 x 20 x 30mm] | 1
Artículo | SPEC-1031 | 74271132 [Openable Ferrite Sleeve, 36.3 x 24.2 x 19.7mm] | 2
Artículo | SPEC-1030 | 74270090 [Ferrite Ring Axial Ferrite Bead] | 2
Artículo | SPEC-1029 | 511099200563 [AHR RTAP cable 2+8x0.18mm² white, 100m roll] | 1
Artículo | SPEC-1028 | VS-40HF20 [DIODE STANDARD 200V 40A DO203AB] | 1
Artículo | SPEC-1026 | 231-310/026-000 [FEMALE TERM BLOCK PLUG 10POS 5.08MM] | 1
Artículo | SPEC-1025 | HR HANGER CONSOLE SIDE (SOPORTE PISTOLA ALUMIDE AHR) | 1
Artículo | SPEC-1023 | MSP-100-24 [AC/DC CONVERTER 24V 108W] | 1
Artículo | SPEC-1022 | MSP-100-12 [AC/DC CONVERTER 12V 102W] | 1
Artículo | SPEC-1021 | AHR COMPUTER LEVI HUMAN MACHINE INTERFACE | 1
Artículo | SPEC-1020 | 14778631 [Umbilical metal bracket, tube 25mm] | 1
Artículo | SPEC-1019 | 831-3202 [AHR MALE TERM BLOCK PLUG 2POS 7.62MM] | 1
Artículo | SPEC-1018 | 831-3102 [AHR FEMALE TERM BLOCK PLUG 2POS 7.62MM] | 1
Artículo | SPEC-1011 | 00770444 [Caster wheel, 5947UAP100P30-11 9002/3000/7015 2.0, white] | 4
Artículo | SPEC-1010 | PLACA RUEDAS POLIETILENO AHR 430x395x20mm | 1
Artículo | SPEC-1009 | PES-D18NO30D-P [Bahía M18 photo sensor] | 1
Artículo | SPEC-1008 | 3136218 [Un-Filtered IEC Power Entry Module, IEC C14, 10A, 250 VAC, 2-Pole Switch] | 1
Artículo | SPEC-1007 | REJILLA DE RESPIRACIÓN AHR 300x350x10mm | 1
Artículo | SPEC-1006 | PLACA BAHÍA AHR (90x70x05mm) | 1
Artículo | SPEC-1005 | PLACA BAHÍA AHR (90x70x10mm) | 1
Artículo | SPEC-1002 | 1028 [DC Plug, 2.1x5.5mm] | 1
Artículo | SPEC-1001 | CARCASA SUPERIOR AHR | 1
Artículo | SPEC-1000 | CARCASA FRONTAL AHR | 1
Artículo | SPEC-139 | Suction Al tube | 1

## SPEC-1505
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-1000 | CARCASA FRONTAL AHR | 1
Artículo | SPEC-1001 | CARCASA SUPERIOR AHR | 1
Artículo | SPEC-1002 | 1028 [DC Plug, 2.1x5.5mm] | 1
Artículo | SPEC-1005 | PLACA BAHÍA AHR (90x70x10mm) | 1
Artículo | SPEC-1006 | PLACA BAHÍA AHR (90x70x05mm) | 1
Artículo | SPEC-1007 | REJILLA DE RESPIRACIÓN AHR 300x350x10mm | 1
Artículo | SPEC-1008 | 3136218 [Un-Filtered IEC Power Entry Module, IEC C14, 10A, 250 VAC, 2-Pole Switch] | 1
Artículo | SPEC-1009 | PES-D18NO30D-P [Bahía M18 photo sensor] | 1
Artículo | SPEC-1010 | PLACA RUEDAS POLIETILENO AHR 430x395x20mm | 1
Artículo | SPEC-1011 | 00770444 [Caster wheel, 5947UAP100P30-11 9002/3000/7015 2.0, white] | 4
Artículo | SPEC-1018 | 831-3102 [AHR FEMALE TERM BLOCK PLUG 2POS 7.62MM] | 1
Artículo | SPEC-1019 | 831-3202 [AHR MALE TERM BLOCK PLUG 2POS 7.62MM] | 1
Artículo | SPEC-1020 | 14778631 [Umbilical metal bracket, tube 25mm] | 1
Artículo | SPEC-1021 | AHR COMPUTER LEVI HUMAN MACHINE INTERFACE | 1
Artículo | SPEC-1022 | MSP-100-12 [AC/DC CONVERTER 12V 102W] | 1
Artículo | SPEC-1023 | MSP-100-24 [AC/DC CONVERTER 24V 108W] | 1
Artículo | SPEC-1417 | MSP-600-48 [Power Supply 48V 648W]" | 1
Artículo | SPEC-1025 | HR HANGER CONSOLE SIDE (SOPORTE PISTOLA ALUMIDE AHR) | 1
Artículo | SPEC-1026 | 231-310/026-000 [FEMALE TERM BLOCK PLUG 10POS 5.08MM] | 1
Artículo | SPEC-1028 | VS-40HF20 [DIODE STANDARD 200V 40A DO203AB] | 1
Artículo | SPEC-1029 | 511099200563 [AHR RTAP cable 2+8x0.18mm² white, 100m roll] | 1
Artículo | SPEC-1030 | 74270090 [Ferrite Ring Axial Ferrite Bead] | 2
Artículo | SPEC-1031 | 74271132 [Openable Ferrite Sleeve, 36.3 x 24.2 x 19.7mm] | 2
Artículo | SPEC-1032 | 7427151 [Openable Ferrite Sleeve with key, 40 x 20 x 30mm] | 1
Artículo | SPEC-1033 | 74272722 [Openable Ferrite Sleeve, 28 x 31 x 35.1mm] | 3
Artículo | SPEC-1034 | 7427013 [Ferrite Ring Toroid Core] | 1
Artículo | SPEC-1036 | 3772 [2.0mm DC POWER JACK] | 1
Artículo | SPEC-1037 | 8388395 [CE Splice Connector, Insulated 12-10 AWG, 2.5-6 mm²] | 2
Artículo | SPEC-104 | Water pump | 1
Artículo | SPEC-1056 | LSR0952X0006 [MHR-a PCBA CONTROL BOARD] | 1
Artículo | SPEC-1185 | LSR0952X0022 [MHR-A PBA MAIN BOARD] | 1
Artículo | SPEC-1188 | LSR0952X0020 [MHR-a PCBA HAND PIECE BUFFER] | 1
Artículo | SPEC-133 | Motedis 28x515mm M8 | 4
Artículo | SPEC-140 | Fitting Bulkhead 8-8 - 3116 08 00 | 2
Artículo | SPEC-146 | Hailea - HC500A - 110V | 1
Artículo | SPEC-1436 | Carcasa pistola AHR + soporte (AHR r cover + hanger) | 1
Artículo | SPEC-1450 | 74271222 [Split Ferrite Core, 12.5 mm, 265 ohms] | 3
Artículo | SPEC-180 | Fitting Elbow 1/8 to 8mm - 3199 08 10 | 1
Artículo | SPEC-181 | Fitting EQUAL CROSS 6mm - 3107 06 00 | 1
Artículo | SPEC-182 | Fitting Union 8-6mm - 3182 08 00 | 1
Artículo | SPEC-183 | Fitting Plug 8mm - 3126 08 00 | 1
Artículo | SPEC-184 | Fitting Union 6-8 mm - 3106 06 08 | 1
Artículo | SPEC-187 | Push in fitting RL31 Ø 6 1/8 - 2L31008 | 5
Artículo | SPEC-188 | Fitting Y tube 6mm - 3140 06 00 | 1
Artículo | SPEC-210 | Leaseir Logo Front Sticker | 1
Artículo | SPEC-252 | Solenoid Valve - RSC-1 | 2
Artículo | SPEC-254 | Fitting Bulkhead 6-6 - 3116 06 00 | 1
Artículo | SPEC-256 | Stop switch EAO - 51-259.025 | 1
Artículo | SPEC-320 | Lanyard Screw 10258/AS-M3 | 1
Artículo | SPEC-327 | Legris - 3106 04 06 - Union 6-4mm | 1
Artículo | SPEC-334 | ANTIFREEZE CC-30 [COOLANT-ANTIFREEZE CC 30%] | 2.75
Artículo | SPEC-367 | HP Seal 810 | 1
Artículo | SPEC-406 | Blue tube OD.8mm, ID.5.5mm, 25mts - 1025U08 04 | 0.58
Artículo | SPEC-407 | Blue tube OD.6mm, ID.4mm, 25mts - 1025U06 04 | 0.8
Artículo | SPEC-425 | Capillary | 1
Artículo | SPEC-436 | Mains EMI Filter - SFN2030B-16-06 | 2
Artículo | SPEC-441 | Fitting M5 4mm 90 - 3169 04 19 | 2
Artículo | SPEC-494 | Blue tube, OD.4mm, ID.2,5mm, 25mts - 1025U0404 | 1.57
Artículo | SPEC-50 | MHR-b HP Cover L | 1
Artículo | SPEC-525 | Anti-tip label - TIP-N-TELL | 2
Artículo | SPEC-527 | Holt melt adhesive white | 4.5
Artículo | SPEC-528 | Insulation pipe - XG-06X006 | 5
Artículo | SPEC-541 | Moludar contactor, 25A, 4 Poles | 1
Artículo | SPEC-653 | Legris 3181_06_19 Fitting Round Body M5-6mm | 4
Artículo | SPEC-736 | Monocrom Laser Diode, 20 bars, 810 nm, 200A, 4000W | 1
Artículo | SPEC-768 | INSULATION FOAM TAPE 50mmx3mmx15m (meter a stock por mts) | 0.7
Artículo | SPEC-796 | Cap 1 tube-b | 1
Artículo | SPEC-798 | Cap 4 tubes-b | 1
Artículo | SPEC-881 | Push-in fitting Ø4mm x M5, Straight, Cylindrical, Male | 2
Artículo | SPEC-95 | Capacitor - LNR1H684MSE | 1
Artículo | SPEC-986 | AHR Base | 1
Artículo | SPEC-987 | AHR TOP (Electronics support top cover) | 1
Artículo | SPEC-988 | AHR BACK V1 (Back cover) | 1
Artículo | SPEC-989 | AHR LTOP (Frontal adjustment bracket ) | 2
Artículo | SPEC-990 | AHR LCHILLER (Chiller adjustment bracket) | 2
Artículo | SPEC-991 | 1222507 [Fan Cooling Heat Sink, Hollow Fin Device, 0.175 °C/W, 74 mm, 62 mm] | 1
Artículo | SPEC-992 | VS-FC420SA10 [Transistor MOSFET, Canal N, 435 A, 100 V, 0.0013 ohm, 10 V, 2.9 V, SOT-227] | 3
Artículo | SPEC-994 | 902-978 [Thermostat IDNext 902-978] | 1
Artículo | SPEC-995 | 2022864 [CABLE GLAND V-TEC M16X1,5 GRCL] | 1
Artículo | SPEC-996 | RTF2016 [AHR coolant filter] | 1
Artículo | SPEC-997 | 231303 [FEMALE TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM] | 1
Artículo | SPEC-998 | 231633 [MALE TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM] | 1
Artículo | SPEC-999 | S286A-2 [AHR Keyswitch] | 1
Artículo | SPEC-1148 | AHR QR LABEL | 1
Artículo | SPEC-1152 | AHR 230 BACK COVER LABEL | 1
Artículo | SPEC-1038 | 31160400 [Union 4-4mm] | 4
Artículo | SPEC-993 | 2251113 [Discharge resistance, 47 ohms, WPRT Series, 50 W, ± 5%, Solder Tabs] | 1
Artículo | SPEC-1493 | AHR Cap Charger | 1
Artículo | SPEC-1480 | AHR umbilical Cord | 1
Artículo | SPEC-464 | ASM Dual Tip | 1
Artículo | SPEC-734 | Dual 13,5x14,5 Prism | 1
Artículo | SPEC-431 | Dual window | 1
Artículo | SPEC-139 | Suction Al tube | 1

## SPEC-1428
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-1000 | CARCASA FRONTAL AHR | 1
Artículo | SPEC-1001 | CARCASA SUPERIOR AHR | 1
Artículo | SPEC-1002 | 1028 [DC Plug, 2.1x5.5mm] | 1
Artículo | SPEC-1005 | PLACA BAHÍA AHR (90x70x10mm) | 1
Artículo | SPEC-1006 | PLACA BAHÍA AHR (90x70x05mm) | 1
Artículo | SPEC-1007 | REJILLA DE RESPIRACIÓN AHR 300x350x10mm | 1
Artículo | SPEC-1008 | 3136218 [Un-Filtered IEC Power Entry Module, IEC C14, 10A, 250 VAC, 2-Pole Switch] | 1
Artículo | SPEC-1009 | PES-D18NO30D-P [Bahía M18 photo sensor] | 1
Artículo | SPEC-1010 | PLACA RUEDAS POLIETILENO AHR 430x395x20mm | 1
Artículo | SPEC-1011 | 00770444 [Caster wheel, 5947UAP100P30-11 9002/3000/7015 2.0, white] | 4
Artículo | SPEC-1018 | 831-3102 [AHR FEMALE TERM BLOCK PLUG 2POS 7.62MM] | 1
Artículo | SPEC-1019 | 831-3202 [AHR MALE TERM BLOCK PLUG 2POS 7.62MM] | 1
Artículo | SPEC-1020 | 14778631 [Umbilical metal bracket, tube 25mm] | 1
Artículo | SPEC-1021 | AHR COMPUTER LEVI HUMAN MACHINE INTERFACE | 1
Artículo | SPEC-1022 | MSP-100-12 [AC/DC CONVERTER 12V 102W] | 1
Artículo | SPEC-1023 | MSP-100-24 [AC/DC CONVERTER 24V 108W] | 1
Artículo | SPEC-1025 | HR HANGER CONSOLE SIDE (SOPORTE PISTOLA ALUMIDE AHR) | 1
Artículo | SPEC-1026 | 231-310/026-000 [FEMALE TERM BLOCK PLUG 10POS 5.08MM] | 1
Artículo | SPEC-1028 | VS-40HF20 [DIODE STANDARD 200V 40A DO203AB] | 1
Artículo | SPEC-1029 | 511099200563 [AHR RTAP cable 2+8x0.18mm² white, 100m roll] | 1
Artículo | SPEC-1030 | 74270090 [Ferrite Ring Axial Ferrite Bead] | 2
Artículo | SPEC-1031 | 74271132 [Openable Ferrite Sleeve, 36.3 x 24.2 x 19.7mm] | 2
Artículo | SPEC-1032 | 7427151 [Openable Ferrite Sleeve with key, 40 x 20 x 30mm] | 1
Artículo | SPEC-1033 | 74272722 [Openable Ferrite Sleeve, 28 x 31 x 35.1mm] | 3
Artículo | SPEC-1034 | 7427013 [Ferrite Ring Toroid Core] | 1
Artículo | SPEC-1036 | 3772 [2.0mm DC POWER JACK] | 1
Artículo | SPEC-1037 | 8388395 [CE Splice Connector, Insulated 12-10 AWG, 2.5-6 mm²] | 2
Artículo | SPEC-1038 | 31160400 [Union 4-4mm] | 4
Artículo | SPEC-104 | Water pump | 1
Artículo | SPEC-1056 | LSR0952X0006 [MHR-a PCBA CONTROL BOARD] | 1
Artículo | SPEC-1148 | AHR QR LABEL | 1
Artículo | SPEC-1152 | AHR 230 BACK COVER LABEL | 1
Artículo | SPEC-1185 | LSR0952X0022 [MHR-A PBA MAIN BOARD] | 1
Artículo | SPEC-1188 | LSR0952X0020 [MHR-a PCBA HAND PIECE BUFFER] | 1
Artículo | SPEC-133 | Motedis 28x515mm M8 | 4
Artículo | SPEC-140 | Fitting Bulkhead 8-8 - 3116 08 00 | 2
Artículo | SPEC-1417 | MSP-600-48 [Power Supply 48V 648W]" | 1
Artículo | SPEC-142 | Hailea - HC500A - 230V | 1
Artículo | SPEC-1436 | Carcasa pistola AHR + soporte (AHR r cover + hanger) | 1
Artículo | SPEC-1450 | 74271222 [Split Ferrite Core, 12.5 mm, 265 ohms] | 3
Artículo | SPEC-1480 | AHR umbilical Cord | 1
Artículo | SPEC-1493 | AHR Cap Charger | 1
Artículo | SPEC-180 | Fitting Elbow 1/8 to 8mm - 3199 08 10 | 1
Artículo | SPEC-181 | Fitting EQUAL CROSS 6mm - 3107 06 00 | 1
Artículo | SPEC-182 | Fitting Union 8-6mm - 3182 08 00 | 1
Artículo | SPEC-183 | Fitting Plug 8mm - 3126 08 00 | 1
Artículo | SPEC-184 | Fitting Union 6-8 mm - 3106 06 08 | 1
Artículo | SPEC-187 | Push in fitting RL31 Ø 6 1/8 - 2L31008 | 5
Artículo | SPEC-188 | Fitting Y tube 6mm - 3140 06 00 | 1
Artículo | SPEC-210 | Leaseir Logo Front Sticker | 1
Artículo | SPEC-252 | Solenoid Valve - RSC-1 | 2
Artículo | SPEC-254 | Fitting Bulkhead 6-6 - 3116 06 00 | 1
Artículo | SPEC-256 | Stop switch EAO - 51-259.025 | 1
Artículo | SPEC-320 | Lanyard Screw 10258/AS-M3 | 1
Artículo | SPEC-327 | Legris - 3106 04 06 - Union 6-4mm | 1
Artículo | SPEC-334 | ANTIFREEZE CC-30 [COOLANT-ANTIFREEZE CC 30%] | 2.75
Artículo | SPEC-367 | HP Seal 810 | 1
Artículo | SPEC-406 | Blue tube OD.8mm, ID.5.5mm, 25mts - 1025U08 04 | 0.58
Artículo | SPEC-407 | Blue tube OD.6mm, ID.4mm, 25mts - 1025U06 04 | 0.8
Artículo | SPEC-425 | Capillary | 1
Artículo | SPEC-431 | Dual window | 1
Artículo | SPEC-436 | Mains EMI Filter - SFN2030B-16-06 | 2
Artículo | SPEC-441 | Fitting M5 4mm 90 - 3169 04 19 | 2
Artículo | SPEC-464 | ASM Dual Tip | 1
Artículo | SPEC-494 | Blue tube, OD.4mm, ID.2,5mm, 25mts - 1025U0404 | 1.57
Artículo | SPEC-50 | MHR-b HP Cover L | 1
Artículo | SPEC-525 | Anti-tip label - TIP-N-TELL | 2
Artículo | SPEC-527 | Holt melt adhesive white | 4.5
Artículo | SPEC-528 | Insulation pipe - XG-06X006 | 5
Artículo | SPEC-541 | Moludar contactor, 25A, 4 Poles | 1
Artículo | SPEC-653 | Legris 3181_06_19 Fitting Round Body M5-6mm | 4
Artículo | SPEC-734 | Dual 13,5x14,5 Prism | 1
Artículo | SPEC-736 | Monocrom Laser Diode, 20 bars, 810 nm, 200A, 4000W | 1
Artículo | SPEC-768 | INSULATION FOAM TAPE 50mmx3mmx15m (meter a stock por mts) | 0.7
Artículo | SPEC-796 | Cap 1 tube-b | 1
Artículo | SPEC-798 | Cap 4 tubes-b | 1
Artículo | SPEC-881 | Push-in fitting Ø4mm x M5, Straight, Cylindrical, Male | 2
Artículo | SPEC-95 | Capacitor - LNR1H684MSE | 1
Artículo | SPEC-986 | AHR Base | 1
Artículo | SPEC-987 | AHR TOP (Electronics support top cover) | 1
Artículo | SPEC-988 | AHR BACK V1 (Back cover) | 1
Artículo | SPEC-989 | AHR LTOP (Frontal adjustment bracket ) | 2
Artículo | SPEC-990 | AHR LCHILLER (Chiller adjustment bracket) | 2
Artículo | SPEC-991 | 1222507 [Fan Cooling Heat Sink, Hollow Fin Device, 0.175 °C/W, 74 mm, 62 mm] | 1
Artículo | SPEC-992 | VS-FC420SA10 [Transistor MOSFET, Canal N, 435 A, 100 V, 0.0013 ohm, 10 V, 2.9 V, SOT-227] | 3
Artículo | SPEC-993 | 2251113 [Discharge resistance, 47 ohms, WPRT Series, 50 W, ± 5%, Solder Tabs] | 1
Artículo | SPEC-994 | 902-978 [Thermostat IDNext 902-978] | 1
Artículo | SPEC-995 | 2022864 [CABLE GLAND V-TEC M16X1,5 GRCL] | 1
Artículo | SPEC-996 | RTF2016 [AHR coolant filter] | 1
Artículo | SPEC-997 | 231303 [FEMALE TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM] | 1
Artículo | SPEC-998 | 231633 [MALE TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM] | 1
Artículo | SPEC-999 | S286A-2 [AHR Keyswitch] | 1
Artículo | SPEC-139 | Suction Al tube | 1

## SPEC-1490
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-1012 | AHR Shipping crate | 1
Artículo | SPEC-1013 | AHR side protection foam, 640x350x10mm | 2
Artículo | SPEC-1014 | AHR top protection foam, 350x200x30mm | 1
Artículo | SPEC-847 | MHR Side foam | 2
Artículo | SPEC-1015 | AHR 220V Mains power cord 19.08.1018-50 | 1
Artículo | SPEC-1016 | AHR Welcome pack box | 1
Artículo | SPEC-1017 | switch foot - pedal redondo, wire 1,5mts | 2
Artículo | SPEC-1035 | AHR Textil cover | 1
Artículo | SPEC-280 | Operator goggles - ATD #52 780-830nm O.D6+ | 2
Artículo | SPEC-281 | PAT patient blinds | 1
Artículo | SPEC-282 | YAXINY 002192 LANYARD | 1
Artículo | SPEC-958 | Elastic rope coil length 150 m, diameter 2mm (meter a stock por mts) | 1.2
Artículo | SPEC-959 | Tensioner, black | 2
Artículo | SPEC-960 | Plastic cord terminal (tapanudos) | 2
Artículo | SPEC-213 | Fuse 16A 250VAC - 0034.3129 | 2
Artículo | SPEC-1503 | CONSOLA AHR SINGLE 110V | 1

## SPEC-1491
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-1012 | AHR Shipping crate | 1
Artículo | SPEC-1013 | AHR side protection foam, 640x350x10mm | 2
Artículo | SPEC-1014 | AHR top protection foam, 350x200x30mm | 1
Artículo | SPEC-847 | MHR Side foam | 2
Artículo | SPEC-1015 | AHR 220V Mains power cord 19.08.1018-50 | 1
Artículo | SPEC-1016 | AHR Welcome pack box | 1
Artículo | SPEC-1017 | switch foot - pedal redondo, wire 1,5mts | 2
Artículo | SPEC-1035 | AHR Textil cover | 1
Artículo | SPEC-280 | Operator goggles - ATD #52 780-830nm O.D6+ | 2
Artículo | SPEC-281 | PAT patient blinds | 1
Artículo | SPEC-282 | YAXINY 002192 LANYARD | 1
Artículo | SPEC-958 | Elastic rope coil length 150 m, diameter 2mm (meter a stock por mts) | 1.2
Artículo | SPEC-959 | Tensioner, black | 2
Artículo | SPEC-960 | Plastic cord terminal (tapanudos) | 2
Artículo | SPEC-1060 | 0218008.HXP [Fuse, Cartridge, 8 A, 250 V, 5mm x 20mm] | 2
Artículo | SPEC-1504 | CONSOLA AHR SINGLE 220V | 1

## SPEC-1488
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-1505 | CONSOLA AHR DUAL 110V | 1
Artículo | SPEC-1012 | AHR Shipping crate | 1
Artículo | SPEC-1013 | AHR side protection foam, 640x350x10mm | 2
Artículo | SPEC-1014 | AHR top protection foam, 350x200x30mm | 1
Artículo | SPEC-847 | MHR Side foam | 2
Artículo | SPEC-1015 | AHR 220V Mains power cord 19.08.1018-50 | 1
Artículo | SPEC-1016 | AHR Welcome pack box | 1
Artículo | SPEC-1017 | switch foot - pedal redondo, wire 1,5mts | 2
Artículo | SPEC-1035 | AHR Textil cover | 1
Artículo | SPEC-280 | Operator goggles - ATD #52 780-830nm O.D6+ | 2
Artículo | SPEC-281 | PAT patient blinds | 1
Artículo | SPEC-282 | YAXINY 002192 LANYARD | 1
Artículo | SPEC-958 | Elastic rope coil length 150 m, diameter 2mm (meter a stock por mts) | 1.2
Artículo | SPEC-959 | Tensioner, black | 2
Artículo | SPEC-960 | Plastic cord terminal (tapanudos) | 2
Artículo | SPEC-213 | Fuse 16A 250VAC - 0034.3129 | 2

## SPEC-1489
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-1428 | AHR CONSOLE 220V DUAL | 1
Artículo | SPEC-1012 | AHR Shipping crate | 1
Artículo | SPEC-1013 | AHR side protection foam, 640x350x10mm | 2
Artículo | SPEC-1014 | AHR top protection foam, 350x200x30mm | 1
Artículo | SPEC-847 | MHR Side foam | 2
Artículo | SPEC-1015 | AHR 220V Mains power cord 19.08.1018-50 | 1
Artículo | SPEC-1016 | AHR Welcome pack box | 1
Artículo | SPEC-1017 | switch foot - pedal redondo, wire 1,5mts | 2
Artículo | SPEC-1035 | AHR Textil cover | 1
Artículo | SPEC-280 | Operator goggles - ATD #52 780-830nm O.D6+ | 2
Artículo | SPEC-281 | PAT patient blinds | 1
Artículo | SPEC-282 | YAXINY 002192 LANYARD | 1
Artículo | SPEC-958 | Elastic rope coil length 150 m, diameter 2mm (meter a stock por mts) | 1.2
Artículo | SPEC-959 | Tensioner, black | 2
Artículo | SPEC-960 | Plastic cord terminal (tapanudos) | 2
Artículo | SPEC-1060 | 0218008.HXP [Fuse, Cartridge, 8 A, 250 V, 5mm x 20mm] | 2

## SPEC-1307
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-494 | Blue tube, OD.4mm, ID.2,5mm, 25mts - 1025U0404 | 4.7
Artículo | SPEC-418 | Clear tube, OD.4mm, ID.2,5mm, 25mts - 1025U04R08 | 2.35
Artículo | SPEC-597 | Black tube, OD.4mm, ID.2.5mm, 25mts - 1025U04R01 | 2.35
Artículo | SPEC-300 | RTAP ZH CPR 8x0.2 - 24AWG*8c in sleeve (Ascable-Recael) | 2.35
Artículo | SPEC-298 | PVC hose L=1850mm | 1.85
Artículo | SPEC-780 | 12AWG TS Wire, OD:4.6mm, Color:Blue | 2.4
Artículo | SPEC-781 | 12AWG TS Wire, OD:4.6mm, Color:Red | 2.4
Artículo | SPEC-855 | Expandable Braided Tin Plated Copper Cable Sleeve, 12.5mm Diameter, 10m Length | 2.35