## SPEC-1313
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-994 | 902-978 [Thermostat IDNext 902-978] | 1
Artículo | SPEC-94 | Coolant filter - RTF2004 | 1
Artículo | SPEC-891 | Cap for 5x20mm fuse holder | 2
Artículo | SPEC-798 | Cap 4 tubes-b | 1
Artículo | SPEC-796 | Cap 1 tube-b | 1
Artículo | SPEC-775 | EPDM adhesive sheet 12x12x3mm | 1
Artículo | SPEC-768 | INSULATION FOAM TAPE 50mmx3mmx15m (meter a stock por mts) | 0.5
Artículo | SPEC-653 | Legris 3181_06_19 Fitting Round Body M5-6mm | 5
Artículo | SPEC-584 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M6 x 1 mm Thread, 40 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-582 | Plain Washer, ISO 7089, M10, 10.5 mm ID, 20 mm OD, SS | 4
Artículo | SPEC-516 | Prevailing torque High Nut, M10 x 1.5 mm Thread, Class 8, Zinc-Plated Steel | 4
Artículo | SPEC-514 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M3 x 0.5 mm Thread, 10 mm Long, SS | 8
Artículo | SPEC-438 | Fuse socket 5x20mm - Littelfuse Inc.- 82000000005 | 2
Artículo | SPEC-407 | Blue tube OD.6mm, ID.4mm, 25mts - 1025U06 04 | 1
Artículo | SPEC-406 | Blue tube OD.8mm, ID.5.5mm, 25mts - 1025U08 04 | 0.8
Artículo | SPEC-334 | ANTIFREEZE CC-30 [COOLANT-ANTIFREEZE CC 30%] | 2.5
Artículo | SPEC-1255 | 91292A149 [[ISO 4762 M8 x 1.25 mm Thread, 30 mm Long]] | 3
Artículo | SPEC-195 | Locknut, DIN 985, M3 x 0.5 mm Thread, 4 mm High | 8
Artículo | SPEC-188 | Fitting Y tube 6mm - 3140 06 00 | 1
Artículo | SPEC-184 | Fitting Union 6-8 mm - 3106 06 08 | 2
Artículo | SPEC-161 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M4 x 0.7 mm Thread, 16 mm Long, SS | 8
Artículo | SPEC-1438 | Conector 43020-0410 [Micro-Fit 3.0 Plug Housing, Dual Row, 4 Circuits, UL 94V-2, Panel Mount Ears, Glow-Wire Capable, Black] | 1
Artículo | SPEC-142 | Hailea - HC500A - 230V | 1
Artículo | SPEC-1414 | MHR DS Painted Crate Mount | 1
Artículo | SPEC-140 | Fitting Bulkhead 8-8 - 3116 08 00 | 4
Artículo | SPEC-1390 | 022610 90 [Rounded head screw, DIN 603 A2/70, M10x90, SS] | 4
Artículo | SPEC-139 | Suction Al tube | 1
Artículo | SPEC-127 | Locknut, ISO 10511 - M4 x 0.7 mm Thread, 5 mm High | 2
Artículo | SPEC-1206 | 5130.0201 [16 IEC Appliance Inlet C20 with Filter] | 1
Artículo | SPEC-1101 | PTS-1203 [DS AC CHILLER X BASE SPACER DISC] | 4
Artículo | SPEC-1100 | PTS-1208 [DS AC CHILLER COVER FRONT] | 1
Artículo | SPEC-1099 | 43020-0400 [Micro-Fit 3.0 Male Connector Housing, 3mm Pitch, 4 Way, 2 Row] | 1
Artículo | SPEC-1084 | 300-13-153 [DPST, On-Off Rocker Switch Panel Mount] | 1
Artículo | SPEC-1083 | DS SMALL VINYL | 1
Artículo | SPEC-1080 | 303-91-166 [Steel Finger Guard for 172mm Fan] | 1
Artículo | SPEC-1079 | W2E142-BB01-01 [DS Axial fan,172x150x38mm] | 1
Artículo | SPEC-1078 | PTS-1200 [DS AC CHILLER COVER BACK] | 1
Artículo | SPEC-1077 | PTS-1192 [DS AC CHILLER COVER BASE] | 1
Artículo | SPEC-1076 | PTS-1193 [DS AC CHILLER PVC MOUNT] | 1
Artículo | SPEC-1075 | PTS-1202 [DS AC CHILLER X BASE SPACER SQUARED] | 1
Artículo | SPEC-1074 | PTS-1283 [EBM DS CHILLER MOUNT] | 1
Artículo | SPEC-1073 | [DS DEEP SCREW-ON FLUSH HANDLE, BLACK] | 2
Artículo | SPEC-1072 | PTS-1198 [DS AC CHILLER TOP COVER] | 1
Artículo | SPEC-1071 | PTS-1195 [DS AC CHILLER TOP TRAY] | 1
Artículo | SPEC-1070 | PTS-1212 [DS AC CHILLER X BASE 2] | 1
Artículo | SPEC-1069 | PTS-1209 [DS AC CHILLER X BASE 1] | 1
Artículo | SPEC-1060 | 0218008.HXP [Fuse, Cartridge, 8 A, 250 V, 5mm x 20mm] | 2
Artículo | SPEC-1037 | 8388395 [CE Splice Connector, Insulated 12-10 AWG, 2.5-6 mm²] | 2
Artículo | SPEC-100 | Wheel | 4

## SPEC-118
Tipo | Nº | Descripción | Cantidad
Artículo | SPEC-100 | Wheel | 4
Artículo | SPEC-106 | Silentblock - 107083 | 4
Artículo | SPEC-120 | Locknut, ISO 10511, M6 x 1.0 mm Thread, 6 mm High | 8
Artículo | SPEC-123 | Locknut, ISO 10511 - M5 x 0.8 mm Thread, 5 mm High | 10
Artículo | SPEC-130 | Rivet nut, M4 x 0.70, 18-8 SS | 4
Artículo | SPEC-132 | Socket head cap screw, ISO 4762 M4 x 0.7 mm Thread, 10 mm Long | 2
Artículo | SPEC-133 | Motedis 28x515mm M8 | 2
Artículo | SPEC-134 | Socket head cap screw, ISO 4762 M8 x 1.25 mm Thread, 16 mm Long | 2
Artículo | SPEC-135 | Socket head cap screw, ISO 4762 M10 x 1.5 mm Thread 100 mm Long | 4
Artículo | SPEC-139 | Suction Al tube | 1
Artículo | SPEC-140 | Fitting Bulkhead 8-8 - 3116 08 00 | 1
Artículo | SPEC-142 | Hailea - HC500A - 230V | 1
Artículo | SPEC-238 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M6 x 1.0 mm Thread, 20 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-254 | Fitting Bulkhead 6-6 - 3116 06 00 | 1
Artículo | SPEC-27 | Cover, Silentblocks (Color RAL 7012) | 4
Artículo | SPEC-271 | Flat washer, ISO 7092, M4, 4.300 mm ID, 8 mm OD | 2
Artículo | SPEC-329 | Base (blue painted) | 1
Artículo | SPEC-342 | Plain Washer, ISO 7089, M5, 5.3 mm ID, 10 mm OD, SS | 10
Artículo | SPEC-4 | Crate Mount | 1
Artículo | SPEC-406 | Blue tube OD.8mm, ID.5.5mm, 25mts - 1025U08 04 | 0.17
Artículo | SPEC-516 | Prevailing torque High Nut, M10 x 1.5 mm Thread, Class 8, Zinc-Plated Steel | 4
Artículo | SPEC-518 | Socket Head Screw, ISO 4762 M5 x 0.8 mm Thread, 16 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-579 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M5 x 0.8 mm Thread, 20 mm Long, SS | 2
Artículo | SPEC-582 | Plain Washer, ISO 7089, M10, 10.5 mm ID, 20 mm OD, SS | 2
Artículo | SPEC-583 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M5 x 0.8 mm Thread, 25 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-584 | Hex Socket Countersunk Head Screw, ISO 10642, M6 x 1 mm Thread, 40 mm Long, SS | 4
Artículo | SPEC-585 | Oversized Washer, DIN 9021, 6.4 mm ID, 18 mm OD,SS | 4
Artículo | SPEC-653 | Legris 3181_06_19 Fitting Round Body M5-6mm | 4
Artículo | SPEC-7 | Front Mount L | 1
Artículo | SPEC-768 | INSULATION FOAM TAPE 50mmx3mmx15m | 3.1
Artículo | SPEC-771 | Oversized Washer, DIN 9021, M5, 5.3 mm ID, 15 mm OD, SS | 8
Artículo | SPEC-775 | EPDM adhesive sheet 12x12x3mm | 1
Artículo | SPEC-796 | Cap 1 tube-b | 1
Artículo | SPEC-798 | Cap 4 tubes-b | 1
Artículo | SPEC-8 | Front Mount R | 1
Artículo | SPEC-886 | Black PVC Cable Grommet for Ø4mm tube, 6.4mm height | 1